ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ
(для проведения противопожарного инструктажа с жильцами)

Нормативный документ «Правила пожарной безопасности Республики Беларусь для жилых зданий, общежитий, индивидуальных гаражей и садоводческих товариществ» (ППБ 2.13-2002).

Утверждены приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 05.11.2002г. № 187.

Согласованы Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 01.07.2002г. № 05 04-02/154.

п.6. Ответственность за нарушение требований ППБ в соответствии с Законом РБ от 15 июня 1993 г. «О пожарной безопасности» персонально несут:
п.6.2. в жилых помещениях (квартирах) государственного, общественного и специального фонда, общежитий – квартиросъемщики (наниматели);
п.6.3. в квартирах, индивидуальных жилых зданиях, дачных и садовых домиках, гаражах, хозяйственных постройках и помещениях, принадлежащих гражданам на праве частной собственности (владения) – их собственники (владельцы);

п. 13. Квартиросъемщики жилых помещений, государственного, общественного и специального фонда, наниматели комнат в общежитии, собственники жилых квартир … обязаны:

п. 13.1. содержать лестницы, переходные люки на лоджиях и балконах, холлы, общие коридоры и проходы к техническим средствам противопожарной защиты (ТСППЗ) и первичным средствам пожаротушения свободными;

п. 13.2. не допускать самовольных перепланировок (устройство перегородок в местах общественного пользования, а также ниш в вентиляционных шахтах, каналах и местах прохождения инженерных коммуникаций и других);

п. 13.3. содержать в исправном состоянии электропроводку, электронагревательные приборы, системы отопления и вентиляции, соблюдать меры предосторожности при их эксплуатации;

п. 13.4. выполнять меры безопасности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с ЛВЖ и ГЖ, другими пожароопасными веществами, материалами и оборудованием;

п. 13.5. не допускать хранение личного и иного имущества в местах общественного пользования, а на балконах и лоджиях – взрывчатых веществ, ЛВЖ, ГЖ, газовых баллонов и других огнеопасных веществ и материалов;

п. 13.6. поддерживать в исправном состоянии находящиеся в квартирах пожарные извещатели;

п. 13.7. не допускать действий, способных привести к возникновению пожара или взрыва;

п. 11.4. пресекать шалость детей с огнем;

п. 25. Не допускается использование технических этажей, технических подполий, вентиляционных камер, бойлерных, машинных помещений лифтов и чердачных помещений не по назначению (под склады, архивы и другие помещения), а также для хранения горючих материалов. Двери данных помещений должны запираться на замок.
п. 28. Окна чердаков, технических этажей и приямков должны быть остеклены и закрыты.

п. 29.Не допускается эксплуатация неисправных газовых приборов.

п. 30. не допускается размещение кухонной мебели, других горючих предметов и материалов ближе 0.2 м. от газовых приборов.

п. 33. На территории, прилегающей к жилым зданиям, общежитиям, гаражам, открытым стоянкам, хозяйственным постройкам не допускается выжигание сухой растительности, разведение костров, сжигание мусора, отходов, применение факелов, других источников открытого огня.
п. 34. Курить и пользоваться открытым огнем в чердаках, подвалах, технических этажей и подпольях, в местах хранения горючих веществ не допускается.

п. 42. Монтаж, ремонт и обслуживание электросетей и оборудования должны выполнять специализированные организации.

п. 52. Не допускается использование электронагревательных приборов не заводского (кустарного) изготовления, а также не предназначенных для использования в жилых помещениях.

п. 128.7. Запрещается складировать под маршами лестничных клеток предметы домашнего обихода (детские коляски, санки, велосипеды, мебель и другое), устраивать различные помещения.
