	[image: image1.png]



	
	
	[image: image2.png]HACTHOE TOPIOBOE YHUTAPHOE TPEAINPUATVE
«Komnanna «MELMATIPOM»

Pecnybnika Benapycs 2300091 Mpoako yn. Bpybneacoro, Sz,
Tenfgakc/0152 450056, 45 00 58

VHMN 591000488 OKNO 300361884000




	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Предложение на оборудование системы видеонаблюдения
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17 июля 2014 г.
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	 
	Описание
	к-во
	ед.
	Цена без НДС
	Цена с НДС
	Сумма
	

	активное оборудование
	 
	 
	 
	 
	 
	

	1
	Камера купольная
	обзор лифтов и входов в подъезд
	RVi-IPC32VDN                                                                                                               1/3'' КМОП-матрица Sony, 2 Мегапикселя; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920x1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 3 (H.264: 1920x1080 (25 к/с), 640x360 (25 к/с) / MJPEG 1920x1080 (4 к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.1 лк @ F1.2 цвет / 0 лк (ИК вкл.); Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Вариофокальный объектив 3.3-12 мм с АРД; ИК-подсветка до 15 м (21 ИК-диод); Аудио вход/выход 1/1; Тревожный вход/выход 1/1; Запись на Micro SD/HC карту (до 32 Гб); Питание: PoE / DC12 В; Соответствие стандартам ONVIF; Диапазон рабочих температур: -40…+50°С; Класс защиты: IP66; Габаритные размеры: O130x112 мм; в комплекте поставляется бесплатное профессиональное программное обеспечение RVi-NVMS (построение системы до 36 камер)
	2  
	шт
	3 762 500  
	4 515 000
	9 030 000
	

	2
	Камера  
	[image: image3.png]



обзор 
периметра 


	RVi-IPC22DN                                                                                                          1/3” КМОП-матрица SONY Exmor, 2-х мегапиксельная; Формат сжатия: H.264/MJPEG; Разрешение и скорость трансляции: 1920х1080 (25 к/с); Видеопотоки с независимыми настройками: 2 (H.264/MJPEG:1920х1080 (25к/с), 704х576 (25к/с)); Нижний порог чувствительности: 0.2 лк  @ F1.2  цвет /  0.01 лк @ F1.2 ч/б, Режим «день-ночь»: Механический ИК-фильтр; Без объектива (крепление C/CS), Аудио вход/выход 1/1; Тревожный вход/выход 1/1; Запись на SD/SDHC карту до 32 Гб; Питание PoE / DC12 В / AC 24 В; Соответствие стандартам ONVIF; Габаритные размеры: 150х70×64 мм; Интеграция с профессиональным программным обеспечением RVi PSS
	4  
	шт
	3 062 500  
	3 675 000
	14 700 000
	

	3
	Термокожух
	 
	RVi-H1/12                                                                                                           Термокожух уличный с кронштейном и солнцезащитным козырьком; Степень защиты: IP66; Габаритные размеры: 410x118x107 мм; Полезное пространство: 210x72x76 мм; Вес: 1.45 кг; Мощность обогревателя: 4.5 Вт; Мощность вентилятора: 1.68 Вт; Диапазон рабочих температур: -40…+55°С; Питание: DC 12 В
	4  
	шт
	385 000  
	462 000
	1 848 000
	

	4
	Объектив
	 
	RVi-0358AIR                                                                                                            1/3" Фокусное расстояние 3.5-8мм; F1.4-360; Угол обзора по горизонтали: 68.88°-33.40°; Минимальное расстояние фокусировки 0.3 м; Крепление CS
	4  
	шт
	393 750  
	472 500
	1 890 000
	

	5
	Источник питания
	 
	RVi-P12/1                                                                                                           Источник питания для камер видеонаблюдения. Входное напряжение: ~ 50 Гц 140…265 В; Выходное напряжение: DC 12,3±0,3 В; Ток нагрузки: 0...1 А; Потребляемая мощность: менее 20 Вт; Класс защиты: IP64; Встроенная термозащита от перегрузок; Диапазон рабочих температур: -30 … +50°С; Габаритные размеры: 48х68х25 мм 
	4  
	шт
	105 000  
	126 000
	504 000
	

	6
	регистратор
	 
	RVi-IPN8/2                                                                                                        Количество видео потоков для записи: 8; 1 выход VGA + 1 HDMI (аудио/видео); Разрешение отображения (макс.): 1920х1080 (HDMI) / 1280х1024(VGA); Суммарная скорость декодирования потоков: 704х576 (D1) @ 200 к/с / 1280х720 (720р) @ 200 к/с / 1920х1080 (1080p) @ 100 к/с; 2 HDD SATA (до 4 ТБ каждый); Тревожные вх./вых.: 4/3; Воспроизведение: 1-4-8 канала видео; LAN: Gigabit Ethernet сетевой адаптер; Dual stream (трансляция доп. потока сеть, запись на HDD), мониторинг через мобильные устройства; RS-485; RS-232; USB 2.0; Поддержка IP-камер: RVi (кроме RVi-IPC11 И RVi-IPC11W), Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Hikvision, Beward (BD-серия), Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, стандарта ONVIF; Профессиональное ПО RVi-PSS в комплекте БЕСПЛАТНО; Питание: DC 12 В / 3,3А; Габаритные размеры: 375х285х45 мм 
	1  
	шт
	2 520 000  
	3 024 000
	3 024 000
	

	7
	Коммутатор
	 
	Zuxel ES1100-16                                                                          Неуправляемый коммутатор Fast Ethernet, 16 портов 10/100 Мбит/с, автоопределение MDI/MDI-X, управление потоком 802.3x,  встроенный адаптер питания, металлический корпус, возможен монтаж в 19"
	1
	шт
	673 750  
	808 500
	808 500
	

	8
	Патч панель
	 
	LANMASTER, 16 портов POE, 2 класс, адаптер питания в комплекте, 1U
	1
	шт
	1 575 000  
	1 890 000
	1 890 000
	

	9
	жесткий диск
	 
	ST4000VM000 Seagate Video 3.5 (OEM) HDD; 3.5''; Объём: 4096 Гб; SATA III; 64 Мб; 5900 об/мин 
	1  
	шт
	2 458 750  
	2 950 000
	2 950 000
	

	10
	Устройство защиты линии
	 
	Устройство защиты от перенапряжений для видеолиний витая пара, RJ45 разъемы, защита 2-х пар, 2-х уровневая защита;
	4  
	шт
	175 000  
	210 000
	840 000
	

	11
	монитор
	 
	монитор
	1  
	шт
	1 050 000  
	1 260 000
	1 260 000
	

	12
	ИБП
	 
	Источник бесперебойного питания APC BR500CI-RS BACK-UPS CS 500VA 230V
	1
	шт
	1 137 500  
	1 365 000
	1 365 000
	

	ИТОГО оборудование
	40 109 500
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	
Наименование


	Описание
	к-во
	ед.
	Цена без НДС
	Сумма НДС
	Сумма
	

	монтажные работы
	

	1
	Монтаж камер видеонаблюдения, на высоте 2,5м
	6
	шт
	157500
	Без НДС
	945 000
	

	2
	Прокладка кабеля 
	300
	м
	15750
	Без НДС
	4 725 000
	

	ИТОГО монтажных работ
	5 670 000
	

	пусконаладочные работы
	

	1
	Каллибровка и настройка камеры
	6
	шт
	84000
	Без НДС
	504 000
	

	2
	Установка и настройка регистратора
	1
	шт
	1050000
	Без НДС
	1 050 000
	

	3
	Организация и настройка работы ЛВС
	300
	м
	1050
	Без НДС
	315 000
	

	ИТОГО пусконаладочных работ
	1 869 000
	

	ИТОГО работы
	7 539 000
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Примечание: Стоимость работ по монтажу и пусконаладке актуальна, при покупке оборудования у нас. Объем и стоимость монтажных работ необходимо уточнять по месту 


