## ИНСТРУКЦИЯ. СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА. РД 50-687-89 (УТВ. ПРИКАЗОМ ГОССТАНДАРТА СССР ОТ 29.12.1988 N 523)

По состоянию на 12 октября 2006 года

<< Назад

Утверждена Приказом Госстандарта СССР от 29 декабря 1988 г. N 523 Дата введения - 1 июля 1989 года ИНСТРУКЦИЯ СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ. НОРМИРОВАНИЕ РАСХОДА РД 50-687-89 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. Разработана Центральным конструкторским бюро Госстандарта СССР. Исполнители: В.Д. Камышов (руководитель разработки), Т.А. Макляк, Е.Б. Чуприкова, А.К. Павлова. 2. Утверждена Государственным комитетом СССР по стандартам и введена в действие Приказом N 523 от 29.12.88. 3. Зарегистрирована. 4. Взамен РТМ "Нормирование расхода этилового спирта" (1983 г.) и "Нормы расхода этилового спирта-ректификата на техническое обслуживание и поверку образцовых средств измерений и поверочного оборудования" (1986 г.). 5. Ссылочные нормативно-технические документы. ----------------------------------------T------------------------¬ ¦Обозначение НТД, на который дана ссылка¦Номер пункта, подпункта,¦ ¦ ¦перечисления, приложения¦ +---------------------------------------+------------------------+ ¦ГОСТ 17299-78 ¦1.1 ¦ ¦ГОСТ 18300-87 ¦1.1 ¦ ¦ГОСТ 5962-67 ¦1.1 ¦ L---------------------------------------+------------------------- Настоящая Инструкция устанавливает единую систему расчета, порядок оформления и утверждения норм расхода этилового спирта (пищевого и технического) и содержит таблицы удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции, проведение химических анализов, ремонт и эксплуатацию приборов и оборудования. Инструкция является руководящим документом по нормированию этилового спирта и обязательна для организаций и предприятий Государственного комитета СССР по стандартам (Госстандарта СССР). 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Этиловый спирт, применяемый в отрасли, должен соответствовать требованиям ГОСТ 17299-78, ГОСТ 18300-87, ГОСТ 5962-67. 1.2. Мерой потребления материалов в производстве является норма расхода на единицу продукции или вида выполняемых работ. 1.3. Необходимость применения этилового спирта по каждому виду работ на предприятии (организации) должна подтверждаться техническими документами (технологическими процессами, техническими условиями, паспортами, инструкциями по эксплуатации оборудования и приборов, государственными стандартами). 1.4. При разработке норм расхода и расчете потребности в этиловом спирте следует предусмотреть внедрение основных организационно-технических мероприятий по его экономии: 1) замену этилового спирта другими жидкостями или растворами; 2) сбор отработанного этилового спирта и использование его на менее ответственных операциях или реализация его другим предприятием; 3) внедрение операций, обеспечивающих наименьшее количество потерь этилового спирта, например обезжиривание с применением ультразвука. 1.5. Удельные нормы расходы этилового спирта, применяемые для изготовления изделий основного производства, подразделяют на отраслевые и заводские (предприятия). 1.6. Отраслевые удельные нормы расхода этилового спирта разрабатывает головная организация в отрасли по нормированию. 1.7. В случае отсутствия отраслевых удельных норм расхода этилового спирта разрабатывают заводские удельные нормы расхода на технологические операции, ремонтно-эксплуатационные нужды и химические анализы в соответствии с документацией, имеющейся на предприятии (организации) и подтверждающей необходимость применения этилового спирта, копия которой представляется при защите норм расхода этилового спирта в вышестоящую организацию. 1.8. Ответственность за разработку заводских удельных норм расхода этилового спирта несет главный инженер предприятия (организации). 1.9. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования иностранных марок, не указанные в настоящей Инструкции, приравниваются к удельной норме расхода соответствующего аналога. При этом составляют акт приравнивания, который утверждает главный инженер предприятия (организации). 1.10. В случае отсутствия в технических документах (паспортах, инструкциях по эксплуатации и др.) подтверждения необходимости применения этилового спирта на профилактику или ремонт, а в настоящей Инструкции имеются удельные нормы расхода на эти операции, предприятие (организация) разрабатывает заводские инструкции с перечислением операций, указывающих на необходимость применения этилового спирта, которые утверждает главный инженер предприятия (организации). 1.11. Применение удельных норм расхода этилового спирта контролирует начальник службы нормирования и экономии материальных ресурсов предприятия (организации). 1.12. Для предприятий (организаций), ранее применявших изопропиловый спирт на технологические, лабораторные и ремонтно- эксплуатационные нужды, Инструкция не является обоснованием для замены его на этиловый спирт. 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 2.1. Удельную норму расхода этилового спирта для выполнения определенной операции устанавливают на единицу измерения поверхности (длины, площади, объема и т.п.). 2.2. Удельную норму расхода на операции протирки и промывки составляют в зависимости от группы сложности поверхностей деталей и сборочных единиц. 2.2.1. Первая группа сложности - детали с гладкими стенками, незначительным количеством углублений и выступов, небольшой высоты (типа фланцев, колец, крышек, втулок и т.п.). 2.2.2. Вторая группа сложности - детали с ребристой поверхностью, со значительным количеством резьбовых отверстий, углублений и выступов (типа форсунок, решеток, подшипников и т.п.). 2.2.3. Третья группа сложности - детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубоких отверстий, фигурных пазов, карманов, углублений (типа корпусов, сильфонов и т.п.) с габаритными объемами до 0,0005 куб. дм. 2.2.4. Четвертая группа сложности - детали или сборочные единицы, имеющие большое количество глубоких глухих отверстий, фигурных пазов, карманов и углублений. 2.3. За единицу измерения потребности этилового спирта принимают декалитр (дал) 96-процентного спирта при температуре 20 град. C. 2.4. Удельные, операционные, специфицированные и сводные нормы расхода устанавливают в литрах. 3. МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 3.1. Норму расхода этилового спирта определяют расчетным или опытным методом. 3.2. Исходными данными для расчета норм расхода этилового спирта на изделия основного производства являются: 1) конструкторская документация; 2) технологическая документация; 3) технические условия на выпускаемые изделия; 4) удельные нормы расхода спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию и ремонт приборов и оборудования; 5) государственные стандарты на спирт. 3.3. Расчетный метод является основным для определения технически и экономически обоснованной нормы расхода этилового спирта. Норму расхода этилового спирта (Н ) рассчитывают по р формуле: Н = Н x V, (1) р уд где: Н - удельная норма расхода этилового спирта из таблиц уд Приложений 1 - 3 (л/кв. м, л/куб. дм и т.п.); V - объем выполняемых работ, определяемый техническими условиями, технологическим процессом, инструкцией по эксплуатации и т.д. (кв. м, куб. дм и т.д.). 3.4. Количество этилового спирта выдается в цех (участок и т.д.) в соответствии с расчетной нормой расхода. 3.5. Расчет удельных норм расхода и потребности этилового спирта на технологические операции, химические анализы, эксплуатацию приборов и оборудования оформляют в соответствии с Приложением 4. 3.6. Количество отработанного этилового спирта (T) после промывки деталей, подлежащее возврату на склад, рассчитывают по формуле: Н x V x B уд T = -----------, (2) 100 где B - количество отработанного этилового спирта, %, подлежащее возврату на склад, определяют в соответствии с таблицами Приложения 1. 3.7. Отработанный этиловый спирт подлежит регенерации, после чего может быть повторно использован на менее ответственных операциях. В случае отсутствия на предприятии установки для регенерации этилового спирта или невозможности передачи его для регенерации на другое предприятие отработанный этиловый спирт подлежит уничтожению, о чем составляется акт по форме 1 Приложения 5. 3.8. При отсутствии удельной нормы расхода этилового спирта в таблицах Приложений 1 и 2 ее следует определять опытным методом. Фактический расход этилового спирта оформляется актом опытной проверки по форме 2 Приложения 5, утверждается главным инженером предприятия (организации). На основании фактического расхода этилового спирта рассчитывают заводскую удельную норму (Н' ) по формуле: уд F Н' = -, (3) уд V где F - фактический расход этилового спирта, определяемый опытным путем, л. 3.9. Заводские удельные нормы расхода этилового спирта подлежат защите в головной организации, проводящей экспертизу, для дальнейшего дополнения и корректировки настоящей Инструкции. 3.10. Разработку сводных норм расхода этилового спирта, порядок оформления, согласования, утверждения, внесения изменений и пересмотр утвержденных сводных норм расхода на изделия основного производства следует проводить в соответствии с РД 50-657-88. Приложение 1 Обязательное УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ Таблица 1 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА МАРКИ А ПО ГОСТ 17299-78 НА ПРОТИРКУ --------------------------------------------------T--------------¬ ¦ Объект протирки ¦Удельная норма¦ ¦ ¦расхода этило-¦ ¦ ¦вого спирта, л¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Блоки и ячейки (расконсервация), кв. м ¦ 0,0480 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Сборочные единицы и детали металлические (в том ¦ ¦ ¦числе с гальваническим покрытием), кв. м, ¦ ¦ ¦по группам сложности: ¦ ¦ ¦ первой ¦ 0,0290 ¦ ¦ второй ¦ 0,0480 ¦ ¦ третьей ¦ 0,0760 ¦ ¦ четвертой ¦ 0,0950 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Контакты электроэлементов в процессе изготовления¦ 0,0050 ¦ ¦(на 100 шт.) ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Детали неметаллические, кв. м: ¦ ¦ ¦ альсиферные ¦ 0,0480 ¦ ¦ резиновые ¦ ¦ ¦ керамические и пьезокерамические ¦ ¦ ¦ резинометаллические ¦ ¦ ¦ ферритовые ¦ ¦ ¦ пластмассовые ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Сборочные единицы и детали металлокерамические, ¦ 0,0380 ¦ ¦кв. м ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Детали с остатками спиртового лака, кв. м ¦ 0,0480 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Резьба в алюминиевых, силуминовых и краскомедных ¦ 0,1800 ¦ ¦деталях, диаметр отверстий не более 1,0 мм на ¦ ¦ ¦1000 шт. ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Поверхность, подлежащая маркированию спирто- ¦ 0,0025 ¦ ¦бензиновой смесью (спирт 50%), под маркировочную ¦ ¦ ¦краску, на 1000 знаков ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Поверхность деталей из оргстекла после полирова- ¦ 0,0250 ¦ ¦ния, кв. м ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Обезжиривание одного погонного метра после луже- ¦ 0,0004 ¦ ¦ния проволоки диаметром до 1 мм ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Тысяча концов проводов или жил кабеля от остатков¦ ¦ ¦флюса после пайки при сечении провода, кв. мм: ¦ ¦ ¦ от 0,05 до 0,15 включ. ¦ 0,1330 ¦ ¦ св. 0,15 -"- 1,00 -"- ¦ 0,1900 ¦ ¦ -"- 1,00 -"- 2,40 -"- ¦ 0,2940 ¦ ¦ -"- 2,40 -"- 3,90 -"- ¦ 0,3420 ¦ ¦ -"- 3,90 -"- 7,90 -"- ¦ 0,6080 ¦ ¦ -"- 7,90 ¦ 1,0070 ¦ L-------------------------------------------------+--------------- -3 Примечание. Для деталей, работающих в вакууме при 10 Па и выше, следует применять этиловый спирт по ГОСТ 18300-87. Таблица 2 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА ПРОТИРКУ --------------------------------------------------T--------------¬ ¦ Объект протирки ¦Удельные нормы¦ ¦ ¦расхода этило-¦ ¦ ¦вого спирта, л¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Оснастка внутренняя в вакуумной установке, кв. м ¦ 0,0500 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Поверхность одного погонного метра под сварку и ¦ 0,0050 ¦ ¦пайку в вакууме ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Поверхности стеклянные, зеркальные, посеребрен- ¦ ¦ ¦ные, слюдяные, кварцевые, ситалловые и оптические¦ ¦ ¦кристаллы, кв. м: ¦ ¦ ¦ спирт ¦ 0,0250 ¦ ¦ спирто-эфирная смесь ¦ 0,0200 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Пластины кремния и германия, кв. м ¦ 0,0300 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Ситалловые и стеклянные подложки, кв. м ¦ 0,0150 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Элемент микромодульный микромодулей и модулей, ¦ 0,0480 ¦ ¦куб. дм ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Контакты электроэлементов в процессе эксплуатации¦ 0,0030 ¦ ¦приборов и оборудования, на 100 шт. ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Сетка при изготовлении сетчатого трафарета с ¦ 0,0150 ¦ ¦применением пигментной бумаги, кв. м ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Рама экспонирования, кв. м ¦ 0,0250 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Изготовление кварцевых устройств: ¦ ¦ ¦ кварцевых резонаторов, на один резонатор ¦ 0,0204 ¦ ¦ кварцевых фильтров объемных, на один фильтр ¦ 0,0450 ¦ ¦ кварцевых монолитных фильтров с одним пьезоэле-¦ 0,0294 ¦ ¦ ментом, на один фильтр ¦ ¦ ¦ кварцевых монолитных фильтров с двумя пьезоэле-¦ 0,0492 ¦ ¦ ментами, на один фильтр ¦ ¦ ¦ кварцевых монолитных фильтров с тремя пьезоэле-¦ 0,0588 ¦ ¦ ментами, на один фильтр ¦ ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Руки и посуда при отборе проб воды на бактериаль-¦ 0,0100 ¦ ¦ный анализ и сточных вод из колодцев, на один от-¦ ¦ ¦бор ¦ ¦ L-------------------------------------------------+--------------- Таблица 3 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПО ГОСТ 17299-78 НА ПРОМЫВКУ -----------------------------------T--------------T--------------¬ ¦ Объект промывки ¦Удельная норма¦Количество ¦ ¦ ¦расхода этило-¦отработанного ¦ ¦ ¦вого спирта, л¦спирта, подле-¦ ¦ ¦ ¦жащего возвра-¦ ¦ ¦ ¦ту на склад, %¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Детали неметаллические, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ металлостеклянные ¦ 0,190 ¦ 65 ¦ ¦ металлокерамические ¦ 0,190 ¦ 65 ¦ ¦ резинокерамические ¦ 0,152 ¦ 60 ¦ ¦ резиновые ¦ 0,142 ¦ 70 ¦ ¦ пластмассовые ¦ 0,142 ¦ 70 ¦ ¦ резинометаллические ¦ 0,142 ¦ 70 ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Емкости с гладкими стенками ¦ 0,285 ¦ 95 ¦ ¦(методом залива внутренней ¦ ¦ ¦ ¦полости объемом до 100 л), кв. м ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Негативы стеклянные (для изготов- ¦ 0,190 ¦ - ¦ ¦ления плат печатных полосковых ¦ ¦ ¦ ¦СВЧ), кв. м ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Сборочные единицы и детали метал- ¦ ¦ ¦ ¦лические, в том числе с гальвани- ¦ ¦ ¦ ¦ческим покрытием (методом погру- ¦ ¦ ¦ ¦жения на одну промывку), по груп- ¦ ¦ ¦ ¦пам сложности, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ первой ¦ 0,104 ¦ 80 ¦ ¦ второй ¦ 0,190 ¦ 65 ¦ ¦ третьей ¦ 0,285 ¦ 55 ¦ ¦ четвертой ¦ 0,332 ¦ 45 ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Образцы перед определением толщины¦ 0,020 ¦ 90 ¦ ¦покрытия, кв. м ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Фотопластины (сушка), кв. м ¦ 0,025 ¦ - ¦ +----------------------------------+--------------+ ¦ ¦Залив трубопроводов гладких с про-¦ ¦ ¦ ¦ходным диаметром (на метр погонный¦ ¦ ¦ ¦трубопровода), мм: ¦ ¦ ¦ ¦ до 6 включ. ¦ 0,010 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------+ ¦ св. 6 до 10 включ. ¦ 0,035 ¦ 71 ¦ ¦ -"- 10 -"- 20 -"- ¦ 0,095 ¦ 80 ¦ ¦ -"- 20 -"- 40 -"- ¦ 0,142 ¦ 84 ¦ ¦ -"- 40 -"- 60 -"- ¦ 0,260 ¦ 89 ¦ ¦ -"- 60 -"- 80 -"- ¦ 0,380 ¦ 90 ¦ ¦ -"- 80 -"- 100 -"- ¦ 0,665 ¦ 90 ¦ ¦ -"- 100 -"- 150 -"- ¦ 1,140 ¦ 90 ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Промывка под давлением трубопрово-¦ ¦ ¦ ¦дов и внутренних полостей деталей,¦ ¦ ¦ ¦имеющих сложную конфигурацию про- ¦ ¦ ¦ ¦мышленного объема, куб. дм: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трубопроводов диаметром 6 - 12 мм ¦ 1,425 ¦ 50 ¦ ¦магазинами сопротивлений или лаби-¦ ¦ ¦ ¦ринтами сложной конфигурации и от-¦ ¦ ¦ ¦верстиями 0,5 - 20 мм с объемом до¦ ¦ ¦ ¦0,5 куб. дм под давлением 303975 -¦ ¦ ¦ ¦506625 Па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий и трубопроводов объемом ¦ 1,140 ¦ 80 ¦ ¦выше 0,5 куб. дм под давлением ¦ ¦ ¦ ¦303975 - 506625 Па ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изделий и трубопроводов объемом ¦ 0,950 ¦ 90 ¦ ¦выше 5 куб. дм под давлением ¦ ¦ ¦ ¦151987,5 - 303975 Па ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Внутренние поверхности емкостей ¦ 0,006 ¦ 40 ¦ ¦с гладкими стенками, куб. дм ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Печатные платы с радиоэлементами ¦ 0,105 ¦ 60 <*> ¦ ¦перед нанесением влагозащитного ¦ ¦ ¦ ¦покрытия спирто-бензиновой смесью ¦ ¦ ¦ ¦(спирт 50%), кв. м ¦ ¦ ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Поверхность перед окраской лаками ¦ 0,142 ¦ - ¦ ¦МЛ-255, УР-256, кв. м ¦ ¦ ¦ L----------------------------------+--------------+--------------- ------------------------------------ <*> В составе смеси. Примечание. Расход спирта на промывку под давлением предусматривается только при наличии в технологической документации указания о способе промывки. Таблица 4 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА ПРОМЫВКУ -------------------------------T--------------T------------------¬ ¦ Объект промывки ¦Удельная норма¦Количество отрабо-¦ ¦ ¦расхода этило-¦танного этилового ¦ ¦ ¦вого спирта, л¦спирта, подлежаще-¦ ¦ ¦ ¦го возврату на ¦ ¦ ¦ ¦склад, % ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Кристаллы кремния и германия ¦ 0,096 ¦ 90 ¦ ¦после резки и шлифовки, кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+ ¦ ¦ ¦Подложки ситалловые и стеклян-¦ ¦ ¦ ¦ные, кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Сборочные единицы и детали ¦ 0,432 ¦ 60 ¦ ¦(ультразвуком), кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Печатные платы с радиоэлемен- ¦ 0,485 ¦ 55 <*> ¦ ¦тами от остатков флюса спирто-¦ ¦ ¦ ¦бензиновой смесью (спирт 50%),¦ ¦ ¦ ¦на три ванны, кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Расконсервация печатных плат ¦ 0,293 ¦ 35 <*> ¦ ¦от консервирующего флюса спир-¦ ¦ ¦ ¦то-бензиновой смесью (спирт ¦ ¦ ¦ ¦50%), на три ванны, кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Печатные платы с радиоэлемен- ¦ ¦ ¦ ¦тами от остатков флюса спирто-¦ ¦ ¦ ¦фреоновой смесью (спирт 5%), ¦ ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ предварительная промывка ¦ 0,057 ¦ - ¦ ¦ окончательная промывка ¦ 0,164 ¦ - ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Узлы на печатных платах от ¦ 0,249 ¦ - ¦ ¦остатков флюса после пайки ¦ ¦ ¦ ¦в установке ТТ-IC, кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Печатные платы с проводным ¦ 0,672 ¦ 50 ¦ ¦монтажом после пайки петель, ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Детали неметаллические, кв. м:¦ 0,144 ¦ 80 ¦ ¦ кварцевые ¦ ¦ ¦ ¦ стеклянные ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Серебряные поверхности дета- ¦ 0,144 ¦ 80 ¦ ¦лей, кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Образцы перед определением ¦ 0,192 ¦ 60 ¦ ¦толщины покрытия, кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Пластины кремния и германия ¦ 0,096 ¦ 90 ¦ ¦после химического травления, ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Сто контактов после пайки ¦ ¦ ¦ ¦для изделий производства: ¦ ¦ ¦ ¦ массового ¦ 0,002 ¦ ¦ ¦ мелкосерийного ¦ 0,005 ¦ - ¦ ¦ единичного ¦ 0,010 ¦ ¦ +------------------------------+--------------+------------------+ ¦Микромодульный элемент ¦ 0,960 ¦ 95 ¦ ¦микромодулей и модулей, ¦ ¦ ¦ ¦куб. дм, габаритного объема ¦ ¦ ¦ ¦промываемых деталей и узлов ¦ ¦ ¦ L------------------------------+--------------+------------------- ------------------------------------ <*> В составе смеси. Таблица 5 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ В ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ -----------------------T-------------T----------T----------------¬ ¦ Наименование ¦ГОСТ, марка и¦Удельная ¦Количество отра-¦ ¦ технологической ¦сорт этилово-¦норма рас-¦ботанного этило-¦ ¦ операции (работы) ¦го спирта ¦хода эти- ¦вого спирта, ¦ ¦ ¦ ¦лового ¦подлежащего воз-¦ ¦ ¦ ¦спирта, л ¦врату на склад, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦ +----------------------+-------------+----------+----------------+ ¦Протирка, промывка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Полирование, кв. м: ¦ГОСТ 17299-78¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦чистка оптических де- ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦талей перед проверкой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пробным стеклом и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пробного стекла на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участке полирования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при проверке в ОТК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окончательная промывка¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптических деталей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после полирования: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртом для химически ¦ ¦0,256 ¦- ¦ ¦неустойчивых стекол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦спирто-бензиновой ¦ГОСТ 18300-87¦0,129 ¦- ¦ ¦смесью СБ-50 (спирта ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦50%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦спирто-ацетоновой ¦ГОСТ 17299-78¦0,129 ¦- ¦ ¦смесью (спирта 50%) ¦марка А ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Центровка, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистка оптических ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦деталей перед и после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центровки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦промывка оптических ¦ГОСТ 18300-87¦ ¦ ¦ ¦деталей после центров-¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦ки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртом для химически ¦ ¦0,256 ¦- ¦ ¦неустойчивых стекол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирто-ацетоновой ¦ ¦0,129 ¦- ¦ ¦смесью (спирта 50%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирто-эфирной смесью ¦ ¦0,129 ¦- ¦ ¦СЭ-50 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Склейка, кв. м, чистка¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦оптических деталей пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ред и после склейки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦промывка оптических ¦ГОСТ 17299-78¦ ¦ ¦ ¦деталей после склейки:¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спиртом для химически ¦ ¦0,256 ¦- ¦ ¦неустойчивых стекол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦спирто-эфирной смесью ¦ГОСТ 18300-87¦0,129 ¦- ¦ ¦СЭ-50 ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение просветляю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щих светоделительных и¦ ¦ ¦ ¦ ¦гидрофобных покрытий, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистка оптических де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦талей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед нанесением пок- ¦ ¦0,096 ¦- ¦ ¦рытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после нанесения покры-¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦тий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ +----------------+ ¦промывка оптических ¦ГОСТ 17299-78¦ ¦ ¦ ¦деталей, кв. м: ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед нанесением ¦ ¦0,256 ¦- ¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦после просветления ¦ГОСТ 18300-87¦0,480 ¦50 ¦ ¦(для деталей, идущих ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦на глубокий оптический¦ ¦ ¦ ¦ ¦контакт) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ +----------------+ ¦Нанесение покрытий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вакууме, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистка оптических де- ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦талей перед нанесением¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий в вакууме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка оптических ¦ ¦0,480 ¦50 ¦ ¦деталей перед нанесе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием вакуумных покры- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий и после снятия не-¦ ¦ ¦ ¦ ¦качественных вакуумных¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Антисептирование, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦двукратная промывка ¦ ¦0,960 ¦- ¦ ¦оптических деталей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перед и после обработ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ки винилхлорсиланом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка деталей после¦ ¦3,840 ¦- ¦ ¦обработки раствором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уксусно-кислой ртути ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Чистка стеклянных де- ¦ ¦0,020 ¦- ¦ ¦талей перед нанесением¦ ¦ ¦ ¦ ¦токопроводящих и теп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лоотражающих пленок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирто-эфирной смесью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ-90 (спирта 90%), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Окончательная чистка ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦деталей и контактных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приспособлений при по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦садке на оптический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контакт, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Чистка оптических де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦талей и прилегающих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поверхностей в процес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦се сборки спирто-эфир-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными смесями, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ-10 (спирта 10%) ¦ ¦0,005 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ-15 (спирта 15%) ¦ ¦0,007 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ-50 (спирта 50%) ¦ ¦0,025 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ-85 (спирта 85%) ¦ ¦0,037 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ-90 (спирта 90%) ¦ ¦0,045 ¦- ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Чистка оптики из флю- ¦ ¦0,124 ¦- ¦ ¦оритного стекла при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сборке объектива абсо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦мотированным спиртом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Протирка оптических ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦деталей при проверке в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОТК после полирования,¦ ¦ ¦ ¦ ¦центрировки, перед и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после вакуумного пок- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рытия, перед и после ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нанесения токопроводя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦щего покрытия, перед и¦ ¦ ¦ ¦ ¦после изготовления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровней, перед и после¦ ¦ ¦ ¦ ¦гравировки и деления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шкал и сеток, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Чистка оптических де- ¦ ¦0,096 ¦- ¦ ¦талей перед контроль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ными испытаниями, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Протирка эталонных об-¦ ¦0,002 ¦- ¦ ¦разцов при измерении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показателя преломления¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициента светопог-¦ ¦ ¦ ¦ ¦лощения, оптической ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плотности и однород- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности на одно опреде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ление ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Защита оптических по- ¦ ¦0,259 ¦- ¦ ¦верхностей силиконовой¦ ¦ ¦ ¦ ¦пленкой, кв. м, про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мывка деталей перед ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защитой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦протирка после охлаж- ¦ ¦0,037 ¦- ¦ ¦дения спирто-эфирной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смесью СЭ-85 (спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦85%) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Промывка оптических ¦ ¦0,259 ¦- ¦ ¦деталей перед кремне- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦земновосковой защитой,¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Промывка оптических ¦ ¦0,307 ¦- ¦ ¦деталей перед защитой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пленкой окиси алюминия¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирто-эфирной смесью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ-85 (содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта, абсолютирован-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного до 99,5% - 85%), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Промывка деталей из ¦ ¦0,285 ¦- ¦ ¦полистирола перед за- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнением гравировки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦снятия избытка краски,¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+ ¦ ¦ ¦Промывка шкал из орга-¦ГОСТ 17299-78¦ ¦ ¦ ¦нического стекла с фо-¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦тохимическим изображе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+----------------+ ¦Изготовление шкал и ¦ ¦0,480 ¦50 ¦ ¦сеток, диапозитивов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов пленочных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦схем методом фотолито-¦ ¦ ¦ ¦ ¦графии на стекле и си-¦ ¦ ¦ ¦ ¦талле, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка заготовок пе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ред нанесением фото- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слоя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка деталей для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удаления фотослоя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦после травления изоб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ражения ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+----------------+ ¦Нанесение многослойных¦ГОСТ 18300-87¦ ¦ ¦ ¦покрытий капельным ме-¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦тодом, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистка оптических де- ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦талей перед нанесением¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка оптических ¦ ¦0,480 ¦- ¦ ¦деталей перед нанесе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нием покрытий ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Изготовление реплик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плоских дифракционных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦решеток, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистка оптических де- ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦талей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обработка подложки ¦ ¦0,960 ¦- ¦ ¦раствором ММТЭС мето- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом выдерживания в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦растворе по РТМ 3-260-¦ ¦ ¦ ¦ ¦72 (содержание спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка подложки, об-¦ ¦0,259 ¦- ¦ ¦работанной раствором ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ММТЭС, с целью удале- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния налета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------+ ¦ ¦ ¦снятие слоя смолы с ¦ГОСТ 17299-78¦1,045 ¦- ¦ ¦забракованных копий ¦марка А ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Промывка деталей при ¦ГОСТ 18300-87¦0,500 ¦- ¦ ¦делении шкал и сеток ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦механическим путем, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Окончательная чистка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подколпачной арматуры,¦ ¦ ¦ ¦ ¦распылителей и колпач-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков вакуумных устано- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вок, на одну чистку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вакуумные установки ¦ ¦0,192 ¦- ¦ ¦для физического про- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦светления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вакуумные установки ¦ ¦0,480 ¦- ¦ ¦для изготовления узко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦пленочных фильтров и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦диэлектрических зеркал¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+----------------+ ¦Получение голограмм, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка пластин в ¦ ¦0,672 ¦55 ¦ ¦спирте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка подложек ме- ¦ ¦0,864 ¦20 ¦ ¦тодом залива ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Получение фазовых го- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лограмм высокой ди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фракционной эффектив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Промывка фотопластин, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предварительная (со- ¦ ¦0,115 ¦- ¦ ¦держание спирта 25%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промежуточная (содер- ¦ ¦0,240 ¦- ¦ ¦жание спирта 50%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ ¦окончательная (содер- ¦ ¦0,480 ¦20 ¦ ¦жание спирта 96%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ ¦Получение голограмм с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦малой усадкой фото- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эмульсии, на десять ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погонных метров: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промывка фотопластин: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предварительная (со- ¦ ¦0,010 ¦- ¦ ¦держание спирта 50%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промежуточная (содер- ¦ ¦0,020 ¦- ¦ ¦жание спирта 75%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окончательная (содер- ¦ ¦0,024 ¦- ¦ ¦жание спирта 90%) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Промывка стекол и дру-¦ ¦0,480 ¦- ¦ ¦гих образцов перед ис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦пытанием на грибоус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тойчивость, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Заливка спиртом с ¦ГОСТ 17299-78¦0,256 ¦- ¦ ¦целью стерилизации оп-¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦тических стекол, зара-¦ ¦ ¦ ¦ ¦женных спорами плесне-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых грибов, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Трехкратная промывка ¦ ¦0,760 ¦- ¦ ¦стекол, снятых с испы-¦ ¦ ¦ ¦ ¦таний на грибоустойчи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вость, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Мытье аппаратуры и по-¦ ¦0,075 ¦- ¦ ¦суды при приготовлении¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптических клеев, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Изготовление интерфе- ¦ГОСТ 18300-87¦ ¦ ¦ ¦ренционных фильтров, ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чистка деталей ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ ¦промывка ¦ ¦0,480 ¦50 ¦ +----------------------+ +----------+----------------+ ¦Нанесение, пропитка и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приготовление составов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение химическим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦методом многослойных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦просветляющих и защит-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных покрытий (на один ¦ ¦ ¦ ¦ ¦слой), кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этилового эфира орто- ¦ ¦0,310 ¦- ¦ ¦кремниевой кислоты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирте до 96% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этилового эфира орто- ¦ ¦0,412 ¦- ¦ ¦кремниевой кислоты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирте до 98% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этилового эфира орто- ¦ ¦0,441 ¦- ¦ ¦титановой кислоты на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирте до 98% ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Приготовление пере- ¦ ¦1,104 ¦- ¦ ¦гнанного спирта, л ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Приготовление сухого ¦ ¦1,344 ¦- ¦ ¦перегнанного абсолю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тированного спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦99,5 - 99,8%, л ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Нанесение спиртовой ¦ГОСТ 17299-78¦0,152 ¦- ¦ ¦шеллачной политуры по ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 7572-55 для грун-¦ ¦ ¦ ¦ ¦товки, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Пропитка войлочных по-¦ ¦0,226 ¦- ¦ ¦лировальников смесью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клея марки БФ-2 и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта 1:1 (содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта 50% по объему),¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Приготовление раствора¦ ¦0,855 ¦- ¦ ¦спирторастворимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нигрозина по ГОСТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦9307-69 для подкраски ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лаков и эмалей (содер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦жание спирта 90% по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объему), л ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Нанесение оптического ¦ ¦0,090 ¦- ¦ ¦клея марки УФ-235 (со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦держание спирта 40% по¦ ¦ ¦ ¦ ¦объему), кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+ ¦ ¦ ¦Изготовление фотопутем¦ГОСТ 18300-87¦ ¦ ¦ ¦точных шкал, сеток, ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦клиньев диапозитивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на шеллачной основе и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦моделирующего диска на¦ ¦ ¦ ¦ ¦стекле, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нанесение светочувст- ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦вительной эмульсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(расход эмульсии 0,360¦ ¦ ¦ ¦ ¦л/кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проявление изображения¦ ¦1,920 ¦- ¦ ¦(содержание спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нанесение ретуши (со- ¦ ¦0,030 ¦- ¦ ¦держание спирта 8,3% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расход раствора 0,360 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л/кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Изготовление фотопутем¦ ¦1,152 ¦- ¦ ¦точных шкал, сеток, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линеек и диапозитивов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на сухом коллодионе. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение светочувст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вительной эмульсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(содержание спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦50%), кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Изготовление высоко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦точных лимбов фотова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦куумным методом, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нанесение копирлака ¦ ¦0,672 ¦- ¦ ¦(содержание спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18%) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проявление копий в ¦ ¦1,632 ¦- ¦ ¦спирте 96% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смывание копирлака ¦ ¦2,208 ¦- ¦ ¦спирто-эфирной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смесью (СЭ-50) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Нанесение клея БФ-4 ¦ ¦0,192 ¦- ¦ ¦методом окунания по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 12172-66 на ла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тунную ленту при изго-¦ ¦ ¦ ¦ ¦товлении сеток фотохи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦мическим способом (со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦держание спирта 35% по¦ ¦ ¦ ¦ ¦массе, кв. м, расход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клея 480 г/кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Нанесение токопроводя-¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей пленки на оптичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦кие детали методом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пульверизации, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высокоомной ¦ ¦1,152 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦низкоомной ¦ ¦3,936 ¦- ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Изготовление голо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦грамм, кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нанесение светочувст- ¦ ¦0,768 ¦- ¦ ¦вительной эмульсии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сенсибилизации ¦ ¦0,720 ¦- ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Приготовление спирто- ¦ ¦0,050 ¦- ¦ ¦вых растворов антисеп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тиков для испытания их¦ ¦ ¦ ¦ ¦фунгицидной активнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти, л ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+ +----------+ ¦ ¦Лакировка деталей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лакировка зеркал кис- ¦ ¦0,020 ¦- ¦ ¦тью (содержание спирта¦ ¦ ¦ ¦ ¦5,7%) (расход лака ¦ ¦ ¦ ¦ ¦280 г/кв. м), кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Лакировка кистью алю- ¦ГОСТ 17299-78¦ ¦ ¦ ¦минированных изделий ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦(содержание спирта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦43%), кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦двухслойное покрытие ¦ ¦0,123 ¦- ¦ ¦(расход лака 300 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трехслойное покрытие ¦ ¦0,171 ¦- ¦ ¦(расход лака 420 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Лакировка серебряной ¦ГОСТ 18300-87¦ ¦ ¦ ¦поверхности бакелито- ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦вым лаком с наполните-¦ ¦ ¦ ¦ ¦лем (содержание спирта¦ ¦ ¦ ¦ ¦47%), кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦однослойное покрытие ¦ ¦0,080 ¦- ¦ ¦(расход лака 170 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦двухслойное покрытие ¦ ¦0,124 ¦- ¦ ¦(расход лака 270 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трехслойное покрытие ¦ ¦0,172 ¦- ¦ ¦(расход лака 384 - 420¦ ¦ ¦ ¦ ¦г/кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Нанесение кистью баке-¦ГОСТ 17299-78¦ ¦ ¦ ¦литового лака с напол-¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦нителем (содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта 47%), кв. м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦однослойное покрытие ¦ ¦0,080 ¦- ¦ ¦(расход лака 170 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦двухслойное покрытие ¦ ¦0,123 ¦- ¦ ¦(расход лака 277 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трехслойное покрытие ¦ ¦0,171 ¦- ¦ ¦(расход лака 384 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦ ¦м) ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Нанесение кистью на ¦ГОСТ 18300-87¦ ¦ ¦ ¦оптические детали ба- ¦высший сорт ¦ ¦ ¦ ¦келитового лака, кв. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦м: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вязкостью 10 с по вис-¦ ¦0,115 ¦- ¦ ¦козиметру ВЗ-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вязкостью 30 с по вис-¦ ¦0,075 ¦ ¦ ¦козиметру ВЗ-4 ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+-------------+----------+ ¦ ¦Нанесение пульвериза- ¦ГОСТ 17299-78¦0,180 ¦ ¦ ¦тором бакелитового ла-¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ка вязкостью 12 с по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вискозиметру ВЗ-4 (со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦держание спирта 70%), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------------+-------------+----------+----------------- Таблица 6 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА МАРКИ А ПО ГОСТ 17299-78 ПРИ ЛУЖЕНИИ И ПАЙКЕ --------------------------------------------------T--------------¬ ¦ Наименование работ ¦Удельная норма¦ ¦ ¦расхода этило-¦ ¦ ¦вого спирта, л¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Лужение тысячи концов провода или жил кабеля при ¦ ¦ ¦сечении, кв. мм: ¦ ¦ ¦ до 0,045 включ. ¦0,0150 ¦ ¦ св. 0,045 до 0,30 включ. ¦0,0180 ¦ ¦ -"- 0,30 -"- 0,80 -"- ¦0,0220 ¦ ¦ -"- 0,80 -"- 1,25 -"- ¦0,0250 ¦ ¦ -"- 1,25 -"- 2,00 -"- ¦0,0300 ¦ ¦ -"- 2,00 -"- 3,20 -"- ¦0,0400 ¦ ¦ -"- 3,20 -"- 4,50 -"- ¦0,0500 ¦ ¦ -"- 4,50 -"- 8,00 -"- ¦0,0700 ¦ ¦ -"- 8,00 -"- 12,50 -"- ¦0,1420 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Пайка тысячи концов провода или жил кабеля при ¦ ¦ ¦сечении, кв. м: ¦ ¦ ¦ до 0,045 включ. ¦0,0080 ¦ ¦ св. 0,045 до 0,300 включ. ¦0,0100 ¦ ¦ -"- 0,300 -"- 0,800 -"- ¦0,0120 ¦ ¦ -"- 0,800 -"- 1,250 -"- ¦0,0130 ¦ ¦ -"- 1,250 -"- 2,000 -"- ¦0,0150 ¦ ¦ -"- 2,000 -"- 3,200 -"- ¦0,0180 ¦ ¦ -"- 3,200 -"- 4,500 -"- ¦0,0200 ¦ ¦ -"- 4,500 -"- 8,000 -"- ¦0,0350 ¦ ¦ -"- 8,000 -"- 12,500 -"- ¦0,0550 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Пайка одного погонного метра соединительных швов ¦ ¦ ¦внахлестку с применением флюса ЛТИ при толщине ¦ ¦ ¦металла, мм: ¦ ¦ ¦ 0,25 ¦0,0005 ¦ ¦ 0,50 ¦0,0007 ¦ ¦ 1,00 ¦0,0012 ¦ ¦ 1,50 ¦0,0017 ¦ ¦ 2,00 ¦0,0020 ¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Пайка одного погонного метра стыковых швов с ¦ ¦ ¦применением флюса ЛТИ при толщине металла или ¦ ¦ ¦диаметре провода, мм: ¦ ¦ ¦ 0,5 ¦0,0005 ¦ ¦ 1,0 ¦0,0006 ¦ ¦ 1,5 ¦0,0007 ¦ ¦ 2,0 ¦0,0009 ¦ ¦ 3,0 ¦0,0012 ¦ ¦ 4,0 ¦0,0015 ¦ L-------------------------------------------------+--------------- Примечание. Удельные нормы расхода этилового спирта указаны в составе флюса. Таблица 7 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ПО ГОСТ 18300-87 ПРИ ЛУЖЕНИИ И ПАЙКЕ --------------------------------------------------T--------------¬ ¦ Наименование работ ¦Удельная норма¦ ¦ ¦расхода этило-¦ ¦ ¦вого спирта, л¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Лужение деталей и сборочных единиц при пайке с ¦0,0350 ¦ ¦применением бескислотного флюса, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лужение одного погонного метра проволоки диамет- ¦0,0004 ¦ ¦ром до 1,0 мм с применением бескислотного флюса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пайка групповая методом погружения выводов навес-¦0,1920 ¦ ¦ных элементов на платах с печатным монтажом, ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лужение тысячи лепестков латунных горячим спосо- ¦0,0030 ¦ ¦бом с применением бескислотного флюса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лужение тысячи лепестков никелированных горячим ¦0,0045 ¦ ¦способом с применением бескислотного флюса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пайка тысячи кабельных наконечников при диаметре ¦ ¦ ¦жилы, мм: ¦ ¦ ¦ до 16,0 включ. ¦0,1840 ¦ ¦ св. 16,0 до 40,0 включ. ¦0,2770 ¦ ¦ -"- 40,0 до 100,0 -"- ¦0,4600 ¦ ¦ -"- 100,0 ¦0,5760 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление флюсов, л, марок: ¦ ¦ ¦ ЛТИ ¦0,7680 ¦ ¦ ЛТИ-120 ¦0,6810 ¦ ¦ ФКТ ¦0,6720 ¦ ¦ ФКСП ¦0,6720 ¦ ¦ ФКТС ¦0,6720 ¦ ¦ ФТС ¦0,9070 ¦ ¦ ФГСП ¦0,6390 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пайка печатных плат волной припоя с применением ¦ ¦ ¦флюсов, кв. м: ¦ ¦ ¦ ФТБ ¦0,5280 ¦ ¦ ФКТБ ¦0,4170 ¦ L-------------------------------------------------+--------------- Примечания. 1. Удельные нормы расхода этилового спирта при лужении и пайке указаны в составе флюса. 2. При приготовлении флюсов может применяться спирт по ГОСТ 17299-78 в зависимости от назначения флюса. Таблица 8 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА МАРКИ А ПО ГОСТ 17299-78 В ПРОЦЕССЕ НАНЕСЕНИЯ, ПРОПИТКИ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ СОСТАВОВ --------------------------------------------------T--------------¬ ¦ Наименование работ ¦Удельная норма¦ ¦ ¦расхода этило-¦ ¦ ¦вого спирта, л¦ +-------------------------------------------------+--------------+ ¦Разбавление 1 кг бакелитового лака по вязкости, ¦ ¦ ¦с, по вискозометру ВЗ-4: ¦ ¦ ¦ от 100 до 40 включ. ¦0,1040 ¦ ¦ от 100 до 20 включ. ¦0,4560 ¦ ¦ от 100 до 15 включ. ¦0,5260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление 1 кг шеллачного лака с концентраци-¦ ¦ ¦ей спирта по весу, %: ¦ ¦ ¦ 10 ¦1,0160 ¦ ¦ 20 ¦0,9020 ¦ ¦ 30 ¦0,7880 ¦ ¦ 40 ¦0,6740 ¦ ¦ 50 ¦0,5600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разбавление 1 кг лака ПФЭ по вязкости от 360 до ¦0,9020 ¦ ¦40 с по вискозиметру ВЗ-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пропитка деталей из гетинакса и текстолита баке- ¦0,2230 ¦ ¦литовым лаком, разбавленным до вязкости 15 с по ¦ ¦ ¦вискозиметру ВЗ-4 (содержание спирта 47% по ве- ¦ ¦ ¦су), кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление пленочного клея ВС-10Т (содержание ¦0,2990 ¦ ¦спирта в разбавленном клее 45% по весу), кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготовление 1 кг деталей из стеклотекстолита, ¦0,2940 ¦ ¦с применением связующих ЭФ-32-301, ВРПМ, ВКТ, ФН,¦ ¦ ¦К-9Ф, 9Э, ЭДТ-10, 9БФА ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготовление 1 кг деталей из прессовочных пласти-¦0,4180 ¦ ¦ков типа ВПМ-1, ВПМ-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ускоренная сушка кинопленки: ¦ ¦ ¦ одного погонного метра шириной до 40 мм ¦0,0040 ¦ ¦ пластин и пленок шириной более 40 мм, кв. дм ¦0,0010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Обезвоживание коллоксилина, кг ¦3,6760 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление 1 л 40-процентного спиртового раст-¦0,3800 ¦ ¦вора для травления спецматериалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пропитка 1 кв. м асботкани бакелитовым лаком, ¦0,2230 ¦ ¦разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ¦ ¦ ¦ВЗ-4 (содержание спирта в растворе 47% по весу). ¦ ¦ ¦Для ТПЗ расход лака 400 г/кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пропитка 1 кг стеклоткани и стекловолокна спирто-¦0,0500 ¦ ¦вым раствором смолы КМ-9К (содержание спирта в ¦ ¦ ¦растворе 50% по весу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пропитка 1 кг стеклоткани эпоксидным связующим ¦0,1610 ¦ ¦К-38-55, разбавленным до вязкости 15 с по виско- ¦ ¦ ¦зиметру ВЗ-4 (содержание спирта 38% по весу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Пропитка 1 кг стеклоткани связующим ТС-1, разбав-¦0,1610 ¦ ¦ленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 ¦ ¦ ¦(содержание спирта 38% по весу) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение раствора ортокрезола, кв. м ¦0,0200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение пасты ПВСГ, кв. м ¦0,0100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление составов для профилактической про- ¦ ¦ ¦тирки рук и лица при работе с токсичными матери- ¦ ¦ ¦алами, на одну протирку: ¦ ¦ ¦ смесь для рук "Биологические перчатки" (спирта ¦0,0030 ¦ ¦ 40%) ¦ ¦ ¦ спирто-глицериновая смесь (спирта 33%) ¦0,0010 ¦ ¦ состав для удаления солей хрома (спирта 20%) ¦0,0010 ¦ ¦ этиловый спирт ¦0,0030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Интенсификация сухого льда в камере охлаждения, ¦0,0950 ¦ ¦на 100 кг сухого льда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление 1 кг растворителя для разведения ¦ ¦ ¦лакокрасочных материалов при нанесении покрытий ¦ ¦ ¦в электрическом поле марки: ¦ ¦ ¦ РЭ-1 (содержание спирта в растворе 15% по ¦0,1350 ¦ ¦ объему) ¦ ¦ ¦ РЭ-2 (содержание спирта в растворе 20% по ¦0,1800 ¦ ¦ объему) ¦ ¦ ¦ РЭ-4 то же ¦0,1800 ¦ ¦ РЭ-8 -"- ¦0,1800 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление поливинилбутирального клея (содер- ¦0,5640 ¦ ¦жание спирта в растворе 50% по массе), кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение канифольного лака (содержание спирта в ¦0,1780 ¦ ¦растворе 62% по массе, расход рабочего состава ¦ ¦ ¦210 г/м), кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Лакировка алюминированных изделий (лак N 1, пудра¦ ¦ ¦алюминиевая, спирт этиловый), содержание спирта в¦ ¦ ¦растворе 43% по массе, при покрытии кистью, ¦ ¦ ¦кв. м: ¦ ¦ ¦ двухслойном (расход на один слой состава 288 ¦0,1230 ¦ ¦ г/кв. м) ¦ ¦ ¦ трехслойном (расход на один слой состава 397 ¦0,1710 ¦ ¦ г/кв. м) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление противопригарной краски (содержание¦0,8750 ¦ ¦спирта в растворе 78% по массе), кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление маркировочной краски МКЭЧ, шрифт ¦0,0002 ¦ ¦2,3 на тысячу знаков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление быстросохнущих маркировочных красок¦0,1170 ¦ ¦БМК различных цветов (кроме краски БМКБ), кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Разбавление клея БФ-4 до вязкости 15 с по виско- ¦0,0750 ¦ ¦зиметру ВЗ-4 (содержание спирта в растворе 20% ¦ ¦ ¦по весу, расход клея на один слой 300 г/кв. м), ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление спирто-глицериновой суспензии для ¦0,2230 ¦ ¦шлифовки керамических и кристаллических пластин, ¦ ¦ ¦л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление металлического порошка к прессова- ¦0,0950 ¦ ¦нию и спеканию, кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление спиртовых растворов кислот для про-¦0,1090 ¦ ¦ведения металлографического анализа, л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление пленкообразующего раствора для на- ¦0,2260 ¦ ¦несения поглощающего оксидного покрытия (содержа-¦ ¦ ¦ние спирта 0,3 л, олова хлорного 700 г, кислот ¦ ¦ ¦плавиковой и соляной в смеси 0,05 л), кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление смазки стеарат цинка - спирт (70%) ¦0,0450 ¦ ¦при вторичном прессовании изделий из спеченных ¦ ¦ ¦конструкционных материалов, на 1 кг заготовок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление смазки глицерин-спирт (97,5%) ¦0,0110 ¦ ¦для приготовления шихты изделий из спеченного ¦ ¦ ¦антифрикционного материала Бр 010, на 1 кг заго- ¦ ¦ ¦товок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление электролита для гальванического ¦0,0200 <*> ¦ ¦покрытия изделий сплавом олово - висмут блестя- ¦ ¦ ¦щий, л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление раствора для электролитического ¦0,5700 ¦ ¦осаждения сплава олово-висмут, куб. дм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление электролита для гальванопластики ¦0,0350 ¦ ¦(наращивание меди) состава: купорос медный 230 - ¦ ¦ ¦250 г/л, кислота серная 45 - 50 г/л, спирт этило-¦ ¦ ¦вый 5 - 10 г/л, на 1 кв. м наращенной поверхности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение несмываемой туши Б-5, кв. м ¦0,0300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение коллоксилинового лака после фотохими- ¦0,1520 ¦ ¦ческой обработки органического стекла (содержание¦ ¦ ¦спирта 50% по объему), кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление пасты перекиси бензоила (трехкрат- ¦2,8500 ¦ ¦ная промывка), кг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление натрий-нафталинового комплекса (га-¦0,1100 ¦ ¦шение натрия) для химической обработки фтороплас-¦ ¦ ¦та-4 перед склеиванием, на 1 г натрия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление спирто-хладоновой смеси для обезжи-¦0,0500 ¦ ¦ривания поверхностей металлов из стали, алюминия,¦ ¦ ¦меди, титана и их сплавов (спирт 50%) перед скле-¦ ¦ ¦иванием, л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление спирто-бензиновой смеси для обезжи-¦0,4750 ¦ ¦ривания поверхностей металлов из стали, алюминия,¦ ¦ ¦меди, титана и их сплавов (спирт 50%) перед скле-¦ ¦ ¦иванием, л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление индикатора фенолфталеина (0,1-про- ¦0,0003 ¦ ¦центный спиртовой раствор), на 100 г фенолфтале- ¦ ¦ ¦ина ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Приготовление раствора ингибитора (бензотриазол),¦0,1000 ¦ ¦на 1 кг компаунда ¦ ¦ L-------------------------------------------------+--------------- ------------------------------------ <*> Применять спирт по ГОСТ 18300-78, высший сорт. Таблица 9 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 В ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ, МНОГОСЛОЙНЫХ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ И ПОЛОСКОВЫХ ПЛАТ СВЧ -----------------------------------T--------------T--------------¬ ¦ Наименование работ ¦Удельная норма¦Количество ¦ ¦ ¦расхода этило-¦отработанного ¦ ¦ ¦вого спирта, ¦спирта, подле-¦ ¦ ¦л/м ¦жащего возвра-¦ ¦ ¦ ¦ту на склад, %¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ +----------------------------------+--------------+--------------+ ¦Нанесение светочувствительной ¦ ¦ ¦ ¦эмульсии на поливиниловом спирте ¦ ¦ ¦ ¦(содержание спирта 5 - 6,5% по ¦ ¦ ¦ ¦объему). Расход эмульсии 245 куб. ¦ ¦ ¦ ¦см/кв. м ¦0,0190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протирка поверхности полосковых ¦ ¦ ¦ ¦плат СВЧ от бакелитового лака ¦0,0960 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Осветление поверхности сплава ¦ ¦ ¦ ¦олово-свинец ¦0,0075 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Изготовление трафаретных печатных ¦ ¦ ¦ ¦форм для нанесения рисунка, схемы,¦ ¦ ¦ ¦эпоксидной маски, маркировки, над-¦ ¦ ¦ ¦писей на основе композиции "Фото- ¦ ¦ ¦ ¦сет Ж" ¦0,0150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Синтез фоторезис "Холодная эмаль" ¦ ¦ ¦ ¦(ХЭ): ¦ ¦ ¦ ¦ отмывка перекиси бензоила ¦0,0090 ¦ ¦ ¦ синтез продуктов для составления¦ ¦ ¦ ¦ ХЭ ¦0,0050 ¦ ¦ ¦ приготовление ХЭ и доведение до ¦ ¦ ¦ ¦ рабочей вязкости ¦0,0090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дубление раствором дубителя (со- ¦ ¦ ¦ ¦держание спирта 10% по объему) ¦0,0060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протирка поверхности плат от ос- ¦ ¦ ¦ ¦татков поливиниловой эмульсии (со-¦ ¦ ¦ ¦держание спирта в растворе 5% по ¦ ¦ ¦ ¦объему). Расход раствора 300 г/кв.¦ ¦ ¦ ¦м ¦0,0144 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Проверка на спиртобензостойкость ¦ ¦ ¦ ¦маркировочных обозначений при из- ¦ ¦ ¦ ¦готовлении многослойных печатных ¦ ¦ ¦ ¦плат 15-кратной протиркой спирто- ¦ ¦ ¦ ¦бензиновой смесью (спирта 50%) ¦0,0500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Химическое меднение печатных плат ¦0,0005 <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение на печатные платы флюса ¦ ¦ ¦ ¦ФЛЛП при оплавлении ¦0,1290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Нанесение флюсующего лака на пе- ¦ ¦ ¦ ¦чатные платы ¦0,2110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Консервация печатных плат флюсом ¦ ¦ ¦ ¦ФКСП ¦0,0354 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гальваническое меднение (содержа- ¦ ¦ ¦ ¦ние спирта 1% по объему) ¦0,0020 ¦ ¦ L----------------------------------+--------------+--------------- ------------------------------------ <*> Заполнение по мере поступления информации. <**> Удельная норма распространяется только на вторую рецептуру ОСТ 4 Г0.050.220. Приложение 2 Обязательное УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ АНАЛИЗОВ Таблица 1 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА АНАЛИЗЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Алюминий и ¦Определение содержания никеля весовым¦0,0500 ¦ ¦алюминиевые ¦методом ¦ ¦ ¦сплавы +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания цинка серово- ¦0,0005 ¦ ¦ ¦дородным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания цинка с реак- ¦0,0200 ¦ ¦ ¦тивом N 1 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди электро- ¦0,0050 ¦ ¦ ¦литическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания натрия весовым¦0,0200 ¦ ¦ ¦методом с цинкуранийацетатом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кальция с реа-¦0,0240 ¦ ¦ ¦гентом ГБОА ¦ ¦ ¦ ¦Определение содержания магния хиноли-¦ ¦ ¦ ¦новым методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди с рубеан-¦0,0030 ¦ ¦ ¦водородной кислотой фотоколориметри- ¦ ¦ ¦ ¦ческим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания олова с гемо- ¦0,0050 ¦ ¦ ¦токсилином ¦ ¦ ¦ ¦Определение содержания бериллия объ- ¦ ¦ ¦ ¦емным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля фотоко-¦0,0300 ¦ ¦ ¦лориметрическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение хрома фотоколориметричес-¦0,0014 ¦ ¦ ¦ким методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди и цинка ¦0,0010 ¦ ¦ ¦из одной навески полярографическим ¦ ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ ¦Определение малых количеств (0,1% и ¦ ¦ ¦ ¦менее) в присутствии больших коли- ¦ ¦ ¦ ¦честв меди (более 1%) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свинца ¦0,014 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Бронза ¦Определение содержания олова фотоко- ¦0,0003 ¦ ¦ ¦лориметрическим методом с фенилфлуо- ¦ ¦ ¦ ¦роном ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания бериллия ¦0,005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свинца элект- ¦0,004 ¦ ¦ ¦ролитическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фосфора объем-¦0,0020 ¦ ¦ ¦ным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди электро- ¦0,0040 ¦ ¦ ¦литическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля весовым¦0,0200 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кремния ¦0,0070 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания алюминия ¦0,0007 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания олова фотоко- ¦0,0150 ¦ ¦ ¦лориметрическим методом с фенилфлуо- ¦ ¦ ¦ ¦роном ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Баббиты ¦Определение содержания кадмия весовым¦0,0045 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля весовым¦0,0050 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания цинка и алюми-¦0,0120 ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Вольфрам ¦Определение содержания суммы свинца, ¦0,0140 ¦ ¦ ¦сурьмы, кадмия, висмута, олова, хро- ¦ ¦ ¦ ¦ма, никеля, меди, титана, железа, ¦ ¦ ¦ ¦алюминия, кремния, магния, кальция, ¦ ¦ ¦ ¦молибдена, цинка спектрохимическим ¦ ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серы методом ¦0,0040 ¦ ¦ ¦размножения в фосфорной кислоте ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания углерода ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фосфора с ¦0,0050 ¦ ¦ ¦молибденово-кислым аммонием ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Медь ¦Определение содержания меди ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фосфора ¦0,0005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания суммы никеля ¦0,0050 ¦ ¦ ¦и кобальта ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Молибден ¦Определение содержания суммы свинца, ¦0,0140 ¦ ¦ ¦олова, сурьмы, кадмия, висмута, хро- ¦ ¦ ¦ ¦ма, никеля, меди, цинка, титана, маг-¦ ¦ ¦ ¦ния, кальция, марганца спектрохими- ¦ ¦ ¦ ¦ческим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания углерода ¦0,0005 ¦ ¦ ¦потенциометрическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серы ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Фазовый анализ ¦0,5000 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фосфора с ¦0,0050 ¦ ¦ ¦молибденово-кислым аммонием ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Никель ¦Определение содержания фосфора, крем-¦0,0050 ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания мышьяка ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди электро- ¦0,0050 ¦ ¦ ¦литическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сурьмы объем- ¦0,0005 ¦ ¦ ¦ным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение углерода ¦0,0004 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кадмия объем- ¦0,0010 ¦ ¦ ¦ным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свинца объем- ¦0,0002 ¦ ¦ ¦ным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Фазовый анализ ¦0,5240 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сплавы никеле-¦Определение содержания меди электро- ¦0,0040 ¦ ¦вые и медно- ¦литическим методом ¦ ¦ ¦никелевые +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сурьмы, никеля¦0,0040 ¦ ¦ ¦и кобальта электролитическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания рения с диме- ¦0,0020 ¦ ¦ ¦тилглиоксимом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля весовым¦0,0300 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сплавы медно- ¦Определение содержания меди ¦0,0040 ¦ ¦цинковые (ла- +-------------------------------------+-----------+ ¦туни) ¦Определение содержания никеля ¦ ¦ ¦ ¦При содержании никеля: ¦ ¦ ¦ ¦ до 1% ¦0,0190 ¦ ¦ ¦ от 1% до 6% ¦0,0480 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Свинец ¦Определение содержания олова колори- ¦0,0040 ¦ ¦ ¦метрическим методом с применением фе-¦ ¦ ¦ ¦нилфлуорона ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания мышьяка весо- ¦0,0050 ¦ ¦ ¦вым методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания натрия ¦0,0005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кальция и маг-¦0,0028 ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Олово ¦Определение содержания олова методом ¦0,0040 ¦ ¦ ¦спектрального анализа ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Магний и маг- ¦Определение содержания таллия хромат-¦0,0050 ¦ ¦ниевые сплавы ¦ным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания калия осажде- ¦0,0090 ¦ ¦ ¦нием в виде калий-натрий-кобальт- ¦ ¦ ¦ ¦нитрата ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания натрия с цин- ¦0,0170 ¦ ¦ ¦куранийацетатом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания олова с гема- ¦0,0040 ¦ ¦ ¦токсилином ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стали и чугуны¦Определение содержания фосфора с ¦0,0005 ¦ ¦легированные ¦молибденово-кислым аммонием ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хрома объемным¦0,0015 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания вольфрама ве- ¦0,0021 ¦ ¦ ¦совым методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания молибдена объ-¦0,0005 ¦ ¦ ¦емным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди электро- ¦0,0020 ¦ ¦ ¦литическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля весовым¦0,0200 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания с двойным ¦0,0400 ¦ ¦ ¦осаждением никеля ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания церия йодидным¦0,0240 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Хром ¦Определение содержания углерода ¦0,0040 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Титан и тита- ¦Определение содержания вольфрама ¦0,0100 ¦ ¦новые сплавы ¦колориметрическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди с рубеа- ¦0,0030 ¦ ¦ ¦новодородной кислотой ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди фотоколо-¦0,0200 ¦ ¦ ¦риметрическим методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания малых коли- ¦0,0020 ¦ ¦ ¦честв и следов олова ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кислорода и ¦0,0200 ¦ ¦ ¦водорода методом вакуумплавления ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания азота объемным¦0,0050 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания магния фотоко-¦0,0100 ¦ ¦ ¦лориметрическим методом с реактивом ¦ ¦ ¦ ¦"Феназо" ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стали и чугуны¦Определение содержания фосфора с ¦0,0005 ¦ ¦нелегированные¦молибденово-кислым аммонием ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Припои оловя- ¦Определение содержания цинка ¦0,0010 ¦ ¦но-свинцовые +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля ¦0,0010 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания алюминия ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Припой ПСР ¦Определение содержания серебра весо- ¦0,0400 ¦ ¦ ¦вым способом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свинца весовым¦0,0040 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания цинка ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стали высоко- ¦Определение содержания олова колори- ¦0,0040 ¦ ¦легированные и¦метрическим методом с применением фе-¦ ¦ ¦сплавы корро- ¦нилфлуорона ¦ ¦ ¦зионностойкие,+-------------------------------------+-----------+ ¦жаростойкие, ¦Определение содержания газов ¦0,0030 ¦ ¦жаропрочные +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания селена ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фосфора с ¦0,0050 ¦ ¦ ¦молибденово-кислым аммонием ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания углерода ¦0,0040 ¦ ¦ ¦потенциометрическим методом ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Дюралюминий ¦Определение содержания меди электро- ¦0,0040 ¦ ¦ ¦литическим методом ¦0,0040 ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 2 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА АНАЛИЗЫ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И РАСТВОРОВ ДЛЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ВАНН ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролиты ¦Определение содержания свинца ¦0,0100 ¦ ¦для ванн луже-¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворы для ¦Определение содержания сульфатов ве- ¦0,0100 ¦ ¦ванн травле- ¦совым методом ¦ ¦ ¦ния, оксидиро-¦ ¦ ¦ ¦вания и напол-¦ ¦ ¦ ¦нения анодной ¦ ¦ ¦ ¦пленки в хром-¦ ¦ ¦ ¦пике ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Раствор для ¦Определение содержания алюмокалиевых ¦0,0100 ¦ ¦ванн оксидиро-¦квасцов ¦ ¦ ¦вания магние- ¦ ¦ ¦ ¦вых сплавов ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Раствор для ¦Определение содержания серной кислоты¦0,0100 ¦ ¦ванн осветле- ¦весовым методом ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Раствор для ¦Определение содержания нитрата натрия¦0,0050 ¦ ¦ванн щелочного¦методом отгонки в виде аммонийной со-¦ ¦ ¦оксидирования ¦ли ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Раствор для ¦Определение содержания едкого натра ¦0,0030 ¦ ¦обезжиривания +-------------------------------------+-----------+ ¦и травления ¦Определение содержания тринатрийфос- ¦0,0030 ¦ ¦ ¦фата ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит ¦Определение содержания меди ¦0,0050 ¦ ¦борфтористого +-------------------------------------+-----------+ ¦меднения ¦Определение содержания борной кислоты¦0,0030 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания борфтористово-¦0,0030 ¦ ¦ ¦дородной кислоты ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания сульфатов с ¦0,0190 ¦ ¦никелирования ¦розоловой кислотой ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сульфатов с ¦0,0380 ¦ ¦ ¦анализарином "s" ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля весовым¦0,0096 ¦ ¦ ¦методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля весовым¦0,0500 ¦ ¦ ¦методом с диметилглиоксимом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания борной кислоты¦0,0020 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хлористого ¦0,0200 ¦ ¦ ¦натрия ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания сульфатов с ¦0,0190 ¦ ¦цинкования ¦розоловой кислотой ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сульфатов с ¦0,0380 ¦ ¦ ¦ализарином "s" ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сульфатов ¦0,0010 ¦ ¦ ¦объемным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания цинка электро-¦0,0010 ¦ ¦ ¦литическим методом ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания меди и цинка ¦0,0050 ¦ ¦покрытия спла-¦электролитическим методом ¦ ¦ ¦вов медь-цинк ¦ ¦ ¦ ¦(латунирова- ¦ ¦ ¦ ¦ния) цианистый¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания свинца весовым¦0,0290 ¦ ¦осаждения ¦методом ¦ ¦ ¦сплава свинец-+-------------------------------------+-----------+ ¦олово ¦Определение содержания борной кислоты¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания палладия весо-¦0,0200 ¦ ¦пассадирования¦вым методом ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания родия электро-¦0,0050 ¦ ¦родирования ¦литическим методом ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания окиси железа ¦0,0100 ¦ ¦электрополиро-¦объемным (бихроматным) методом ¦ ¦ ¦вания стали, ¦ ¦ ¦ ¦алюминия и ¦ ¦ ¦ ¦алюминиевых ¦ ¦ ¦ ¦сплавов ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания серной кислоты¦0,0190 ¦ ¦хромирования ¦весовым методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серной кислоты¦0,0100 ¦ ¦ ¦объемным методом ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серно-кислого ¦0,0200 ¦ ¦ ¦натрия весовым методом ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания сульфатов ве- ¦0,0100 ¦ ¦анодного окси-¦совым методом ¦ ¦ ¦дирования алю-¦ ¦ ¦ ¦миния ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания меди электро- ¦0,0050 ¦ ¦цианистого ¦литическим методом ¦ ¦ ¦меднения ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания меди электро- ¦0,0050 ¦ ¦серно-кислого ¦литическим методом ¦ ¦ ¦меднения ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания свободной ¦0,0015 ¦ ¦химического ¦щелочи и серно-кислой меди ¦ ¦ ¦меднения +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания алюминия ¦0,0030 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролиты ¦Определение содержания едкого натра и¦0,0030 ¦ ¦оловянирования¦карбонатов ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролиты ¦Определение содержания меди ¦0,0050 ¦ ¦серебрения +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кобальта ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания карбонатов ¦0,0002 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свободного ¦0,0020 ¦ ¦ ¦цианистого калия ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение общей щелочности ¦0,0002 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания серно-кислого ¦0,0030 ¦ ¦кадмирования ¦никеля ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серно-кислого ¦0,0090 ¦ ¦ ¦натрия ¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серной кислоты¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания борной кислоты¦0,0050 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания свинца ¦0,0100 ¦ ¦свинцевания ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания борной кислоты¦0,0140 ¦ ¦хромовоборного¦объемным методом ¦ ¦ ¦эматалирования+-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серной кислоты¦0,0190 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Фосфатирование¦Определение содержания цинка ¦0,0050 ¦ ¦холодное ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания азотно-кислого¦0,0040 ¦ ¦оксидирования ¦натрия ¦ ¦ ¦щелочной стали¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Электролит для¦Определение содержания серной кислоты¦0,0040 ¦ ¦осветления и ¦ ¦ ¦ ¦пассивирования¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Определение ¦Обезжиривание поверхности ¦ ¦ ¦пористости ¦ ¦ ¦ ¦защитных и за-¦ ¦ ¦ ¦щитно-декора- ¦ ¦ ¦ ¦тивных покры- ¦ ¦ ¦ ¦тий: ¦ ¦ ¦ ¦- для мелких ¦ ¦0,0480 ¦ ¦деталей, кв. м¦ ¦ ¦ ¦- для крупных ¦ ¦0,0240 ¦ ¦деталей, кв. м¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворы для ¦Определение содержания сульфатов ¦0,0190 ¦ ¦травления ¦объемным методом с ализарином "s" ¦ ¦ ¦нержавеющих ¦ ¦ ¦ ¦сталей ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Оксидирование ¦Определение содержания едкого натра ¦0,0030 ¦ ¦стали щелочное¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Травление алю-¦Определение содержания едкого натра ¦0,0030 ¦ ¦миния ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Снятие краски ¦Определение содержания едкого натра ¦0,0030 ¦ ¦(щелочной ¦ ¦ ¦ ¦раствор) ¦ ¦ ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 3 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА АНАЛИЗЫ СОЛЕЙ И КИСЛОТ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Окислы, кисло-¦ ¦ ¦ ¦ты, соли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кислота борная¦Определение содержания окиси бора ¦0,0010 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания окиси натрия ¦0,0003 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания углекислого ¦ ¦ ¦ ¦натрия ¦0,0005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания мышьяка объем-¦ ¦ ¦ ¦ным методом ¦0,0005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания основного ве- ¦ ¦ ¦ ¦щества ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислота азот- ¦Определение концентрации азотной кис-¦ ¦ ¦ная ¦лоты ¦0,0003 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Окись никеля ¦Определение содержания кобальта ¦0,0480 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислота ¦Определение содержания мышьяка ¦0,0010 ¦ ¦соляная ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислота серная¦Определение моногидрата объемным ¦ ¦ ¦техническая ¦методом ¦0,0005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение окислов азота ¦0,0010 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение тяжелых металлов осажде- ¦ ¦ ¦ ¦нием сероводородом ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение свободного серного ангид-¦ ¦ ¦ ¦рида ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислота серная¦Проба Савеля ¦0,0100 ¦ ¦химическая ¦ ¦ ¦ ¦чистая ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислота олеи- ¦Определение кислотного числа ¦0,0400 ¦ ¦новая ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислота сали- ¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦циловая ¦вещества ¦0,2000 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Калий углекис-¦Определение содержания серно-кислых ¦ ¦ ¦лый ¦солей весовым методом ¦0,0800 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кальций хло- ¦Определение содержания хлористого ¦ ¦ ¦ристый грану- ¦кальция ¦0,0005 ¦ ¦лированный +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение щелочности ¦0,0002 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кальций хло- ¦Определение хлоридов ¦0,0250 ¦ ¦ристый техни- +-------------------------------------+-----------+ ¦ческий ¦Определение хлористого магния ¦0,0005 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Калий хлорис- ¦Определение содержания фтора объемным¦ ¦ ¦тый кислый ¦методом ¦0,0440 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Калий цианис- ¦Определение содержания цианистого ¦ ¦ ¦тый техничес- ¦калия объемным методом ¦0,0010 ¦ ¦кий +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение углекислого калия объем- ¦ ¦ ¦ ¦ным методом ¦0,0002 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания едких щелочей ¦ ¦ ¦ ¦объемным методом ¦0,0002 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Аммоний хло- ¦Определение хлористого натрия объем- ¦ ¦ ¦ристый техни- ¦ным методом ¦0,0003 ¦ ¦ческий (наша- +-------------------------------------+-----------+ ¦тырь) ¦Определение свободной кислотности ¦ ¦ ¦ ¦объемным методом ¦0,0003 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Барий азотно- ¦Определение кальция и стронция (в ви-¦ ¦ ¦кислый ¦де сульфатов) ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Натрий хлорис-¦Определение содержания основного ве- ¦ ¦ ¦тый ¦щества объемным методом ¦0,0650 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Никель серно- ¦Определение содержания никеля, ко- ¦ ¦ ¦кислый техни- ¦бальта, меди ¦0,0050 ¦ ¦ческий ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Никель угле- ¦Определение кобальта фотометрическим ¦ ¦ ¦кислый основ- ¦методом ¦0,0500 ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Никель щавеле-¦Определение содержания никеля весовым¦ ¦ ¦во-кислый ¦методом ¦0,0480 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Перекись водо-¦Определение содержания свободных кис-¦ ¦ ¦рода ¦лот объемным методом ¦0,1000 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Хромовый ан- ¦Определение содержания сульфатов ве- ¦ ¦ ¦гидрид техни- ¦совым методом ¦0,0200 ¦ ¦ческий ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сода кальцини-¦Определение содержания натрия и калия¦0,0800 ¦ ¦рованная ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Медь серно- ¦Определение содержания свободной сер-¦ ¦ ¦кислая (медный¦ной кислоты ¦0,0190 ¦ ¦купорос) ¦ ¦ ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 4 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА АНАЛИЗЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Белила цинко- ¦Определение содержания соединений ¦ ¦ ¦вые сухие ¦цинка и свинца ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Грунты грифта-¦Определение кислотного числа ¦0,0110 ¦ ¦левые ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Красители ани-¦Определение качественной пробы на ¦ ¦ ¦линовые ¦органические красители ¦0,0150 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Краска марки- ¦Определение кислотного числа ¦0,0050 ¦ ¦ровочная чер- ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Лаки ¦Определение содержания свободного ¦ ¦ ¦ ¦крезола или фенола в смоле ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости смолы ¦0,0450 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение вязкости ¦0,0010 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение механических примесей ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение плотности ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости смолы в ¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,0450 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Разведение до требуемой вязкости ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение электросопротивления ¦0,0030 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Лак ЭП-730 ¦Определение стойкости пленки лака к ¦ ¦ ¦ ¦действию спирто-бензиновой смеси по ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ 20824-81 ¦0,1440 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Лаки бакелито-¦Определение массовой доли свободного ¦ ¦ ¦вые ¦формальдегида ¦0,0400 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сурьма трех- ¦Определение основного вещества весо- ¦ ¦ ¦окись ¦вым методом ¦0,0100 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сурья пяти- ¦Определение содержания серы ¦0,0010 ¦ ¦сернистая ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сурик свинцо- ¦Определение основного вещества весо- ¦ ¦ ¦вый ¦вым методом ¦0,0750 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стронций азот-¦Определение содержания кальция объем-¦ ¦ ¦но-кислый ¦ным методом ¦0,0350 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Эмали ¦Определение кислотного числа ¦0,0030 ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 5 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА АНАЛИЗЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на 1 навес-¦ ¦ ¦ ¦ку, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Асидолы ¦Определение кислотного числа нефтяных¦ ¦ ¦ ¦кислот ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Бензин ¦Определение содержания водораствори- ¦ ¦ ¦ ¦мых кислот и щелочей ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Воск ¦Определение кислотности ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Керосин трак- ¦Определение кислотности и кислотного ¦ ¦ ¦торный, осве- ¦числа объемным методом ¦0,0450 ¦ ¦тительный +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности и кислотного ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦0,0800 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Масла смазоч- ¦Определение содержания водораствори- ¦ ¦ ¦ные ¦мых кислот и щелочей ¦0,0240 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение стабильности против окис-¦ ¦ ¦ ¦ления: ¦ ¦ ¦ ¦Способность масла к образованию водо-¦ ¦ ¦ ¦растворимых кислот в начале старения ¦0,0380 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Общая стабильность масла против окис-¦ ¦ ¦ ¦ления ¦0,0290 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности и кислотного ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение механических примесей ¦0,0090 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кинематической вязкости ¦ ¦ ¦ ¦при минусовых температурах ¦0,0080 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Испытание на медной пластинке ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение температуры застывания ¦0,0080 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение корродирующего действия ¦ ¦ ¦ ¦на металлы ускоренным методом ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Контакт ¦Определение содержания сульфокислот ¦0,0480 ¦ ¦Петрова ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Масла селек- ¦Определение содержания нитробензола ¦0,0300 ¦ ¦тивной очистки¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислоты ¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦нефтяные ¦вещества ¦0,0150 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Оксизин ¦Определение числа омыления ¦0,0027 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение йодного числа йодно-ртут-¦ ¦ ¦ ¦ным методом ¦0,0280 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа ¦0,0016 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Парафины ¦Определение присутствия щелочей и ¦ ¦ ¦нефтяные ¦кислот ¦0,0030 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Петролатум ¦Определение кислотности и кислотного ¦ ¦ ¦ ¦числа ¦0,0450 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стеарин техни-¦Определение неомыляемых веществ ¦0,0520 ¦ ¦ческий +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа объемным¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0350 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение йодного числа йодно-ртут-¦ ¦ ¦ ¦ным методом ¦0,0280 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смазки консер-¦Определение содержания свободных ¦ ¦ ¦вационные и ¦щелочей и свободных кислот объемным ¦ ¦ ¦индустриальные¦методом ¦0,0160 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение предохранительных свойств¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания механических ¦ ¦ ¦ ¦примесей весовым методом ¦0,0150 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Испытание на коррозию металлических ¦ ¦ ¦ ¦пластинок ¦0,0030 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение способности смазки пре- ¦ ¦ ¦ ¦дохранять металлы от коррозии повы- ¦ ¦ ¦ ¦шенной влажности ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Метод техрацнефти. Определение содер-¦ ¦ ¦ ¦жания мыл, минерального масла и высо-¦ ¦ ¦ ¦комолекулярных органических кислот ¦0,0350 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления и содержа-¦ ¦ ¦ ¦ния свободных жиров ¦0,0270 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа ¦0,0400 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Ацетон техни- ¦Определение реакции ацетона ¦0,0002 ¦ ¦ческий ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Ацетон реак- ¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦тивный ¦вещества ¦0,0002 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Вазелин меди- ¦Определение кислотности и кислотного ¦ ¦ ¦цинский кон- ¦числа ¦0,0400 ¦ ¦денсаторный ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Топливо жидкое¦Определение йодных чисел и содержания¦ ¦ ¦ ¦непредельных углеводородов ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение температуры помутнения и ¦ ¦ ¦ ¦начала кристаллизации ¦0,0030 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания бромистого ¦ ¦ ¦ ¦этила и дибромэтана (выносителя) ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания тетраэтилевин-¦ ¦ ¦ ¦ца йодомолибдатным способом ¦0,0660 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серы сжиганием¦ ¦ ¦ ¦в лампе ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Испытание на медной пластине ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности и кислотного ¦ ¦ ¦ ¦числа объемным методом ¦0,0450 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания водораствори- ¦ ¦ ¦ ¦мых кислот и щелочей ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Церезин ¦Определение кислотного числа объемным¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Эмульсолы ¦Определение корродирующего действия ¦ ¦ ¦ ¦эмульсола ¦0,0050 ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 6 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА АНАЛИЗЫ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И РАЗЖИЖИТЕЛЕЙ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Бензол ¦Определение реакции ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Бутанол техни-¦Определение реакции ¦0,0250 ¦ ¦ческий +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Бутилацетатный¦Определение реакции ¦0,0500 ¦ ¦растворитель ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворитель ¦Определение числа коагуляции ¦0,0250 ¦ ¦Р-4 ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворитель ¦Определение кислотного числа ¦0,0250 ¦ ¦Р-5 +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа коагуляции ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворитель ¦Определение кислотности объемным ¦ ¦ ¦646, 647, 648 ¦методом ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Разбавитель ¦Определение кислотного числа ¦0,0500 ¦ ¦РДВ ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворитель ¦Определение кислотного числа объемным¦ ¦ ¦РС ¦методом ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворитель ¦Определение кислотного числа объемным¦ ¦ ¦ПР ¦методом ¦0,0220 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Растворители ¦Определение содержания углеводородов ¦ ¦ ¦ГОСТ 12329-77 ¦методом анилиновых точек ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Скипидар ¦Определение кислотного числа объемным¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смывки ¦Определение кислотного числа объемным¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Углерод четы- ¦Определение содержания сероуглерода ¦0,0250 ¦ ¦реххлористый +-------------------------------------+-----------+ ¦технический ¦Определение альдегидов ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа ¦0,0020 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Этилацетат и ¦Определение кислотности ¦0,0250 ¦ ¦нормальный +-------------------------------------+-----------+ ¦бутилацетат ¦Определение содержания эфиров ¦0,0250 ¦ ¦технические ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Этилцеллюлоза ¦Определение числа омыления ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Этилцеллозоль ¦Определение кислотности ¦0,0001 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Спирт бутило- ¦Определение содержания кислот ¦0,0002 ¦ ¦вый нормальный+-------------------------------------+-----------+ ¦(бутанол) ¦Определение содержания эфиров ¦0,0300 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания ацетона ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания альдегидов ¦0,0060 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания жиров ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Спирт метило- ¦Проведение анализа ¦0,2200 ¦ ¦вый (метанол) ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Спирт этиловый¦Проба на чистоту ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Проба на окисляемость ¦0,0500 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания альдегидов ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сивушного ¦ ¦ ¦ ¦масла ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кислот ¦0,0960 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Проба на метиловый спирт ¦0,0010 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фурфурола ¦0,0100 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Спирт поливи- ¦Определение массовой доли свинца, ¦ ¦ ¦ниловый ¦марганца, кальция по ГОСТ 1003-73 ¦0,0412 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Трихлорэтилен ¦Определение водной вытяжки ¦0,0004 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Этилцеллозоль ¦Определение числа омыления по ГОСТ ¦ ¦ ¦ ¦8313-76 ¦0,0670 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Диметиланилин ¦Определение содержания диметиланилина¦ ¦ ¦ ¦по ГОСТ 2168-71 ¦0,0604 ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 7 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ СМОЛ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смола анилино-¦Определение содержания бромирующихся ¦ ¦ ¦фенолформаль- ¦веществ ¦0,0200 ¦ ¦дегидная ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Идитол ¦Определение содержания бромирующихся ¦ ¦ ¦ ¦веществ ¦0,0150 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение качества лаковой пленки ¦0,0150 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение прозрачности спиртового ¦ ¦ ¦ ¦раствора идитола и содержания ве- ¦ ¦ ¦ ¦ществ, не растворимых в этиловом ¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,0180 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Канифоль ¦Определение содержания механических ¦ ¦ ¦сосновая ¦примесей весовым методом ¦0,0700 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания неомыляемых ¦ ¦ ¦ ¦веществ ¦0,0210 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа ¦0,0090 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение состава основных кислот ¦0,0090 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Поливинилбути-¦Определение содержания ацетатных ¦ ¦ ¦раль ¦групп ¦0,0700 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания бутиральных ¦ ¦ ¦ ¦групп ¦0,0500 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа объемным¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0750 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,0850 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Политуры спир-¦Определение кислотного числа ¦0,0500 ¦ ¦товые щелочные¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смола ВИАМ-Б ¦Определение свободного фенола ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смола ¦Определение удельного веса ¦0,0750 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение вязкости ¦0,0150 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости в спирте ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Проверка смолы по МРТУ 6-10-782-68 ¦0,0030 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смолы кремний-¦Определение алкоксиальных групп ¦0,0650 ¦ ¦органические +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления ¦0,0300 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа ¦0,0500 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости смолы ¦0,0050 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смола эпоксид-¦Определение числа омыления ¦0,0100 ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смола ЭД-16, ¦Определение кислотного числа ¦0,0005 ¦ ¦ЭД-20 ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Шеллак ¦Определение кислотного числа ¦0,0240 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления ¦0,0300 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение йодного числа ¦0,0150 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания нерастворимых ¦ ¦ ¦ ¦веществ ¦0,1530 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Анализ шеллака на процент содержания ¦ ¦ ¦ ¦едкого натра ¦0,0020 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Соединения ¦Определение содержания хлора в орга- ¦ ¦ ¦кремний-орга- ¦нохлорсиланах ¦0,0150 ¦ ¦нические ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Смолы новолач-¦Определение вязкости ¦0,0200 ¦ ¦ные N 18 ¦ ¦ ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 8 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ КЛЕЕВ И РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦ВИАМ-Б-3 ¦Определение по методике ВИАМ клеящей ¦ ¦ ¦ ¦способности при вязкости смолы: ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 спз ¦0,0100 ¦ ¦ ¦ 1500 спз ¦0,0180 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Клей БФ-2, ¦Определение вязкости и подготовка ¦ ¦ ¦БФ-4 ¦образцов под склеивание ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Клей БФР-4, ¦Определение вязкости и проверка на ¦ ¦ ¦БФР-4К ¦соответствие техническим условиям ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Лейконат ¦Определение содержания триизоцианата ¦ ¦ ¦ ¦трифенилметана ¦0,2880 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Нитроклей ¦Определение кислотного числа ¦0,0020 ¦ ¦АК-20 ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Масло касторо-¦Определение кислотного числа ¦0,0180 ¦ ¦вое, хлопко- +-------------------------------------+-----------+ ¦вое, льняное, ¦Определение йодного числа йодно-ртут-¦ ¦ ¦подсолнечное ¦ным раствором ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания неомыляемых ¦ ¦ ¦ ¦веществ ¦0,0240 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления ¦0,0240 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Олифа нату- ¦Определение кислотного числа ¦0,0200 ¦ ¦ральная льня- +-------------------------------------+-----------+ ¦ная и конопля-¦Определение йодного числа йодно-раст-¦ ¦ ¦ная ¦воримых растворов ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления ¦0,0240 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа неомыляемых веществ¦0,0950 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Масло касторо-¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦вое ¦спирте ¦0,0130 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Олифа-оксоль ¦Определение кислотного числа ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение йодного числа ¦0,0250 ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ Таблица 9 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО РЕКТИФИКОВАННОГО СПИРТА ВЫСШЕГО СОРТА ПО ГОСТ 18300-87 НА ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗОВ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ---------------T-------------------------------------T-----------¬ ¦ Наименование ¦ Наименование анализа ¦Удельная ¦ ¦анализируемого¦ ¦норма рас- ¦ ¦ вещества ¦ ¦хода этило-¦ ¦ ¦ ¦вого спирта¦ ¦ ¦ ¦на одну на-¦ ¦ ¦ ¦веску, л ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Воздух ¦Определение содержания бериллия люми-¦ ¦ ¦ ¦несцентным методом ¦0,0030 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания брома калори- ¦ ¦ ¦ ¦метрическим методом ¦0,0002 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания гексаметилен- ¦ ¦ ¦ ¦диамина калориметрическим методом ¦0,0030 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания диазоаминбен- ¦ ¦ ¦ ¦зола объемным методом ¦0,0330 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серной кислоты¦ ¦ ¦ ¦нефелометрическим методом ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сероуглерода ¦ ¦ ¦ ¦калориметрическим методом ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания серного ангид-¦ ¦ ¦ ¦рида весовым методом ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свинца калори-¦ ¦ ¦ ¦метрическим методом ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания дихлорэтана ¦ ¦ ¦ ¦калориметрическим методом с хинолином¦0,0300 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания окиси цинка ¦0,0020 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания окиси кадмия ¦0,0500 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение непредельных углеводоро- ¦ ¦ ¦ ¦дов в воздухе с реактивом йодно-ртут-¦ ¦ ¦ ¦ного раствора Гюбля ¦0,0850 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хлорорганичес-¦ ¦ ¦ ¦ких соединений ламповым методом ¦0,0300 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хрома с дифе- ¦ ¦ ¦ ¦нилкарбазидом ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хлорида бария ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания цианистого во-¦ ¦ ¦ ¦дорода калориметрическим методом ¦0,0300 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания амилацетата ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания аналина ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания ацетилена ¦0,0040 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания ацетона ¦0,0010 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания ацетофенона ¦0,0300 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания бромистого ¦ ¦ ¦ ¦метилена ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания гексохлорана ¦0,0960 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания динитротолуола¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания дихлорбензола ¦0,0030 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания дихлоргидрина ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания диэтиламина ¦0,0500 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания едких щелочей ¦ ¦ ¦ ¦(паров) ¦0,0020 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания ксилидина ¦0,0450 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания нитрохлорбен- ¦ ¦ ¦ ¦зола ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания паров бензола,¦ ¦ ¦ ¦толуола, ксилола и сольвента ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания плавиковой ¦ ¦ ¦ ¦кислоты ¦0,0120 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания солей хрома ¦0,0060 ¦ ¦ ¦ ¦<*> ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания тиоэфиров ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фосгенов ¦0,0900 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фтористого ¦ ¦ ¦ ¦водорода ¦0,0120 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания фурфурола ¦0,0210 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хромового ¦ ¦ ¦ ¦ангидрида ¦0,0200 <*> ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания этилацетата ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Глины огне- ¦Определение содержания влажности ¦0,0200 ¦ ¦упорные ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сера элемен- ¦Определение содержания меди электро- ¦ ¦ ¦тарная (при- ¦литическим методом ¦0,0050 ¦ ¦родная и газо-+-------------------------------------+-----------+ ¦вая) ¦Определение содержания селена ¦0,0030 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления объемным ¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0180 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности объемным ¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стекло опти- ¦Определение бора фотокалориметричес- ¦ ¦ ¦ческое ¦ким методом: ¦ ¦ ¦ ¦для анализа ¦0,0220 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение мышьяка и сурьмы поляро- ¦ ¦ ¦ ¦графическим методом ¦0,0052 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение аниона фосфорной кислоты ¦ ¦ ¦ ¦от катионов магния, кальция и лития ¦ ¦ ¦ ¦хроматографическим методом ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стекло ЗС-4, ¦Определение содержания: ¦ ¦ ¦ЗС и другие ¦ бора ¦0,0080 ¦ ¦ ¦ борного ангидрида ¦0,0010 ¦ ¦ ¦ двуокиси кремния ¦0,0320 ¦ ¦ ¦ лития в виде фторида ¦0,0120 ¦ ¦ ¦ натрия ¦0,0100 ¦ ¦ ¦ окиси алюминия ¦0,0055 ¦ ¦ ¦ окиси кальция ¦0,0005 ¦ ¦ ¦ окиси магния ¦0,0002 ¦ ¦ ¦ свинца ¦0,0080 ¦ ¦ ¦ трехокиси сурьмы ¦0,0050 ¦ ¦ ¦ фтора ¦0,0960 ¦ ¦ ¦ щелочей ¦0,0470 ¦ ¦ ¦ щелочных металлов ¦0,0080 ¦ ¦ ¦ окиси свинца ¦0,1150 ¦ ¦ ¦ окиси кремния ¦0,0400 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Стеклоткань ¦Определение содержания замасливателя ¦0,0960 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания бора ¦0,0080 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания щелочных ме- ¦ ¦ ¦ ¦таллов ¦0,0080 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свинца ¦0,0080 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Флюс АФ-4 ¦Определение содержания калия тиосуль-¦ ¦ ¦ ¦фовисмутовым методом ¦0,0500 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания лития весовым ¦ ¦ ¦ ¦методом ¦0,0500 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания бария, кальция¦ ¦ ¦ ¦и магния ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания натрия ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Флюс ФТС ¦Определение содержания салициловой ¦ ¦ ¦ ¦кислоты по ОСТ 4 Г0.0033.200 ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Флюс ФКСП ¦Определение кислотного числа ¦0,0550 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Антимоний ¦Определение шеллака в гранулированном¦ ¦ ¦ ¦антимонии ¦0,2060 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Дибутилфталат ¦Определение кислотного числа ¦0,0960 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности в пересчете ¦ ¦ ¦ ¦на фталевую кислоту ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Дифениламин ¦Определение не растворимого в спирте ¦ ¦ ¦технический ¦остатка ¦0,1630 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания анилина ¦0,0230 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Компаунд К-168¦Определение кислотного числа ¦0,0100 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Компаунд ФД-5 ¦Проверка качества полимеризации ¦0,0050 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Диметилдихлор-¦Определение содержания хлора ¦0,0150 ¦ ¦силан ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Диэтилксалат ¦Определение содержания основного ве- ¦ ¦ ¦ ¦щества ¦0,0600 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Аммиак водный ¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦ ¦вещества ¦0,0003 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Бутиловый эфир¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦метакриловой ¦вещества ¦0,0800 ¦ ¦кислоты ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Вода хозяйст- ¦Определение содержания: ¦ ¦ ¦венного, пить-¦ сульфатов ¦0,0020 ¦ ¦евого и про- ¦ ацетона ¦0,0004 ¦ ¦мышленного ¦ бактерий ¦0,0050 ¦ ¦назначения ¦ жесткости ¦0,0150 ¦ ¦ ¦ калия объемно-аналитическим методом¦0,0350 ¦ ¦ ¦ карбонатов и иона "SO4" ¦0,0100 ¦ ¦ ¦ натрия весовым методом ¦0,0600 ¦ ¦ ¦ никеля ¦0,0010 ¦ ¦ ¦ углекислоты ¦0,0040 ¦ ¦ ¦ фенола ¦0,0010 ¦ ¦ ¦ хлоридов ¦0,0002 ¦ ¦ ¦ хрома трехвалентного ¦0,0100 ¦ ¦ ¦ хрома общего ¦0,0100 ¦ ¦ ¦ цинка ¦0,0064 ¦ ¦ ¦ щелочности ¦0,0004 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Вода дистилли-¦Определение нитратов ¦0,0004 ¦ ¦рованная +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности ¦0,0004 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания сульфатов ¦0,0020 <*> ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Вода деионизи-¦Определение карбонатов и кислотного ¦ ¦ ¦рованная, ¦остатка ¦0,0050 ¦ ¦обессоленная ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Газы: водород,¦Определение точки росы ¦0,0080 ¦ ¦азот, воздух +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания влаги в газах ¦0,0200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кислорода ¦0,0210 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Глинозем ¦Определение содержания кремниевой ¦ ¦ ¦ ¦кислоты ¦0,0006 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Графит элемен-¦Определение содержания меди путем ¦ ¦ ¦тный ¦электролиза ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение никеля ¦0,0140 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Изоамилацетат ¦Определение кислотности ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания эфира ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кислоты ¦0,0450 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кали едкое ¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦ос. ч. ¦вещества ¦0,0030 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Карбонат двой-¦Определение содержания углекислого ¦ ¦ ¦ной ¦стронция ¦0,0720 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Карбонат трой-¦Определение содержания углекислого ¦ ¦ ¦ной мелкозер- ¦стронция ¦0,0900 ¦ ¦нистый марок А+-------------------------------------+-----------+ ¦и Н ¦Определение содержания углекислого ¦ ¦ ¦ ¦кальция ¦0,0600 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Кислород тех- ¦Определение присутствия масла ¦0,0050 ¦ ¦нический жид- +-------------------------------------+-----------+ ¦кий ¦Определение содержания ацетилена ¦на 1 обра- ¦ ¦ ¦ ¦ботку ¦ ¦ ¦ ¦0,0070 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Контроль раст-¦Определение содержания германия ¦0,0020 ¦ ¦воров на со- ¦ ¦ ¦ ¦держание гер- ¦ ¦ ¦ ¦мания ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Коллоксилин ¦Определение растворимости в спирто- ¦ ¦ ¦ ¦эфировой смеси ¦0,0170 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,2200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Метанол-яд ¦Определение содержания общей серы ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Мыло хозяйст- ¦Определение содержания свободной ед- ¦ ¦ ¦венное твердое¦кой щелочи ¦0,0600 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Туалетное мыло¦Определение содержания суммы неомыля-¦ ¦ ¦пилированное ¦емых органических веществ и неомыляе-¦ ¦ ¦ ¦мого жира ¦0,0600 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания примесей, не ¦ ¦ ¦ ¦растворимых в воде ¦0,0600 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания жирных смоля- ¦ ¦ ¦ ¦ных и нефтяных кислот в мылах с на- ¦ ¦ ¦ ¦полнителем ¦0,0700 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания свободной уг- ¦ ¦ ¦ ¦лекислой щелочи ¦0,0470 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение йодного числа жирных кис-¦ ¦ ¦ ¦лот йодно-ртутным раствором ¦0,0640 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Нигрозин спир-¦Определение концентрации нигрозина ¦0,1440 ¦ ¦торастворимый +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение коэффициента растворимос-¦ ¦ ¦ ¦ти нигрозина в этиловом спирте ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Новолачные ¦Определение вязкости ¦0,0200 ¦ ¦смолы N 28 ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Отвердитель ¦Определение содержания гексаметилен- ¦ ¦ ¦N 1 ¦диамина ¦0,0150 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Отвердитель ¦Определение кислотности ¦0,0960 ¦ ¦АЭ-4 +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания аминогрупп ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Отвердитель ¦Определение содержания ионов хлора по¦ ¦ ¦К-100 ¦ТУ 6-02-874-74 ¦0,0014 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Пластификаторы¦Определение содержания гексаметилдиа-¦ ¦ ¦технические ¦мина ¦0,0150 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности ¦0,0960 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотного числа ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Пленка хлорви-¦Определение морозостойкости ¦0,0080 ¦ ¦ниловая марки ¦ ¦ ¦ ¦В-118 ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Пленка поли- ¦Определение морозостойкости ¦0,0080 ¦ ¦этиленовая +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,0080 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Поливинилаце- ¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦тат бисерный ¦спирте ¦0,0900 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Полиметилмет- ¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦акрилат ¦спирте ¦0,0900 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Полиэфиры ¦Определение кислотного числа ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение кислотности ¦0,0250 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение числа омыления ¦0,0150 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Продукт АДР-2 ¦Определение содержания аминов ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Продукт АДЗ ¦Определение содержания азота ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Продукт 102 Т ¦Определение содержания толуилендиизо-¦ ¦ ¦ ¦ционата ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Продукт В-4 ¦Определение содержания метакриловой ¦ ¦ ¦ ¦кислоты ¦0,0250 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Продукт АГМ-3 ¦Определение содержания азота по ¦ ¦ ¦ ¦ТУ 6-02-586-75 ¦0,0302 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хлора по ¦ ¦ ¦ ¦ТУ 6-02-586-75 ¦0,0300 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Продукт 10000 ¦Определение изоцианатных групп ¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Каучук низко- ¦Определение изоцианатных групп ¦0,0200 ¦ ¦молекулярный ¦ ¦ ¦ ¦ЦДИ-3 АНМК ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Каучук низко- ¦Определение эпоксидных групп ¦0,0200 ¦ ¦молекулярный ¦ ¦ ¦ ¦ЦДИ-3 АК, ¦ ¦ ¦ ¦ПДИ-3 АНМК ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Резины ¦Определение морозостойкости резины ¦ ¦ ¦ ¦по эластичному восстановлению после ¦ ¦ ¦ ¦сжатия ¦0,0080 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Испытание на набухание в жидких мас- ¦ ¦ ¦ ¦лах, топливе, кислотах, щелочах и др.¦0,0020 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение коэффициента морозостой- ¦ ¦ ¦ ¦кости ¦0,0480 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение на спиртостойкость ¦0,0600 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение сцепления резины с метал-¦ ¦ ¦ ¦лом ¦0,0020 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сажа ТМ-15, ¦Определение pH водной суспензии ¦0,0030 ¦ ¦ДТ-100 +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение удельного объемного соп- ¦ ¦ ¦ ¦ротивления ¦0,0500 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Трикрезилфос- ¦Анализ ¦0,0400 ¦ ¦фат ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Финилендиамин ¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦ ¦вещества ¦0,0010 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Феноловый ¦Определение интервала pH перехода от ¦ ¦ ¦красный (инди-¦желтой окраски к красной ¦0,0250 ¦ ¦катор) +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания не растворимых¦ ¦ ¦ ¦в этиловом спирте веществ ¦0,0960 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Фенолфталеин ¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,0150 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение цвета раствора в этиловом¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,0960 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Формальгликоль¦Определение кислотного числа ¦0,0960 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Фоторезист ¦Определение вязкости ¦0,0250 ¦ ¦БКО 028.017.ТУ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Пульвербакелит¦Определение вязкости пульвербакелита ¦0,0510 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Сточные воды ¦Определение содержания фенола ¦0,0010 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хлоридов ¦0,0020 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение щелочности ¦0,0001 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение жесткости ¦0,0005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение циамидов ¦0,0020 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение нефтепродуктов ¦0,2780 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания карбонатов и ¦ ¦ ¦ ¦иона ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания цинка ¦0,0064 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания никеля ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания хрома трехва- ¦ ¦ ¦ ¦лентного ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания общего хрома ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания этилового ¦ ¦ ¦ ¦спирта ¦0,0100 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания бактерий ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение общей бикарбонатной и ¦ ¦ ¦ ¦гидратной щелочности ¦0,0005 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания натрия весовым¦ ¦ ¦ ¦методом (осаждение натрия цинкураний-¦ ¦ ¦ ¦ацетатом) ¦0,0600 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания калия объемно-¦ ¦ ¦ ¦аналитическим методом с нитритом ко- ¦ ¦ ¦ ¦бальта ¦0,0270 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания меди и цинка ¦0,0050 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания кадмия ¦0,0015 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение хромового ангидрида с ди-¦ ¦ ¦ ¦фенилкарбазидом ¦0,1920 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания углекислоты в ¦ ¦ ¦ ¦воде ¦0,0040 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Окись кобальта¦Определение содержания никеля ¦0,0400 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение содержания окиси кобальта¦0,0200 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Нитроклейчатка¦Определение растворимости в этиловом ¦ ¦ ¦ ¦спирте ¦0,2200 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение растворимости в спирто- ¦ ¦ ¦ ¦эфирной смеси ¦0,0170 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Ацетон реак- ¦Определение содержания основного ¦ ¦ ¦тивный ¦вещества ¦0,0002 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Ацетилен ¦Определение ацетилена в кубовой жид- ¦ ¦ ¦ ¦кости ¦0,0700 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение ацетилена в жидком кисло-¦ ¦ ¦ ¦роде ¦0,0070 ¦ ¦ +-------------------------------------+-----------+ ¦ ¦Определение ацетилена при получении ¦ ¦ ¦ ¦водорода ¦0,0700 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Эмульсии ¦Определение корродирующего действия ¦0,0010 ¦ ¦охлаждающие ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Церезин синте-¦Определение стабильности против окис-¦ ¦ ¦тический высо-¦ления по ГОСТ 7658-74 ¦0,0356 ¦ ¦коплавкий ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Спирто-бензи- ¦Определение содержания канифоли ¦0,0338 ¦ ¦новая смесь ¦ ¦ ¦ ¦(9:1) ¦ ¦ ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Антисептиро- ¦Определение содержания салициланилида¦ ¦ ¦ванные матери-¦методом визуального колориметрирова- ¦ ¦ ¦алы ¦ния по ГОСТ 15160-69 ¦0,0400 ¦ +--------------+-------------------------------------+-----------+ ¦Изометилтетра-¦Определение кислотного числа ¦0,0218 ¦ ¦гидрофталевый ¦ ¦ ¦ ¦ангидрид ¦ ¦ ¦ L--------------+-------------------------------------+------------ ------------------------------------ <*> Применять спирт этиловый по ГОСТ 5962-67. Приложение 3 Обязательное УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И ПОВЕРКЕ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ Таблица 1 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ПОВЕРКУ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ -------------T--------------------------T------------T-----------¬ ¦Вид операции¦Обрабатываемая поверхность¦Удельная ¦Возврат от-¦ ¦ ¦ ¦норма расхо-¦работанного¦ ¦ ¦ ¦да этилового¦этилового ¦ ¦ ¦ ¦спирта на 1 ¦спирта, % ¦ ¦ ¦ ¦кв. м, л ¦ ¦ +------------+--------------------------+------------+-----------+ ¦Промывка ¦Металлическая ¦0,2850 ¦55 ¦ ¦ ¦Оптическая ¦0,2560 ¦50 ¦ ¦ ¦Стеклянная ¦0,1440 ¦80 ¦ ¦ ¦Керамическая ¦0,1900 ¦65 ¦ ¦ ¦Пластмассовая ¦0,1420 ¦95 ¦ ¦ ¦Емкости (металлические) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с гладкими стенками (мето-¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом залива внутренней по- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лости до 100 л) ¦0,2850 ¦95 ¦ ¦ ¦Емкости (стеклянные) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гладкими стенками (мето- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дом залива внутренней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полости до 100 л) ¦0,1440 ¦95 ¦ +------------+--------------------------+------------+-----------+ ¦Протирка ¦Металлическая ¦0,0760 ¦ ¦ ¦ ¦Оптическая ¦0,0250 ¦ ¦ ¦ ¦Стеклянная ¦0,0250 ¦- ¦ ¦ ¦Резиновая ¦0,0480 ¦ ¦ ¦ ¦Керамическая ¦0,0480 ¦ ¦ L------------+--------------------------+------------+------------ Примечание. ГОСТ, марку и сорт этилового спирта выбирают согласно паспорту или инструкции по эксплуатации приборов или оборудования. Проверка термометров, термостатов, спиртометров и образцовых денсиметров 1. Для поверки термометров стеклянных жидкостных расходуется 0,005 л в месяц, а для клеймения термометров ртутных стеклянных - 0,0001 л. 2. Для поверки термометров, термостатов, спиртометров и образцовых денсиметров расходуется единовременно спирт в следующих количествах: 2.1. При поверке термометров (термостатов) стеклянных жидкостных (для криостата) - 6 л. 2.2. Для поверки термостатов типа КВ на 21 день работы на заливку КВ-25, КВ-22 расходуется 8 л спирта, а для КВ-23 - 7 л. После 8-часовой работы производится полив в количестве 0,5 л. 3. При поверке спиртометров металлических образцовых и рабочих на составление водно-спиртовых растворов в зависимости от имеющегося поверочного цилиндра термостата необходимо от 13 до 63 л спирта. 4. При составлении водно-спиртового раствора для аттестации спиртометров стеклянных образцовых 1-го разряда (набор из 11 штук) - 10 л спирта (для постоянного хранения). 5. При составлении поверочных растворов (серновинных) для поверки образцовых денсиметров для морской воды и образцовых денсиметров 1-го разряда с пределами измерений г/куб. см 0,960; 0,970; 0,980; 1,000; 1,010; 1,020; 1,030; 1,040 - 45 л спирта. 6. При составлении водно-спиртовых растворов для образцовых денсиметров 1-го разряда с пределами измерений г/куб. см 0,860; 0,880; 0,890; 0,990; 0,910; 0,920; 0,930; 0,940; 0,950 - 35 л спирта. 7. Для выполнения этих работ применять спирт по ГОСТ 18300-87. Таблица 2 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ -------------------------T-----------T---------T---------T-------¬ ¦ Наименование ¦ГОСТ, марка¦Периодич-¦Удельная ¦Расход ¦ ¦ ¦и сорт эти-¦ность ¦норма на ¦на год,¦ ¦ ¦лового ¦проведе- ¦одну про-¦ л ¦ ¦ ¦спирта ¦ния работ¦филакти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ку, л ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦ ВЭСМ-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вычислитель ¦ГОСТ 18300-¦ ¦- ¦0,6720 ¦ ¦ ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦Устройство вывода на ¦ ¦12 ¦0,0270 ¦- ¦ ¦перфокарты УВК, в том ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе перфоратор ПЭМ-80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство вывода печа- ¦ ¦ ¦0,0070 ¦- ¦ ¦тающее УПЧ, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АЦПУ-128-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Накопитель на магнитном ¦ ¦ ¦0,2240 ¦- ¦ ¦барабане МБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦МГБ ¦ ¦ ¦0,1600 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода с пер- ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦фокарт УВВК-601 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦ЕС-1020, ЕС-1022, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-1030, ЕС-1033, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-1035, ЕС-1040, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-1045, ЕС-1050, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-1052, ЕС-1060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессоры ЕС-2020, ¦ ¦ ¦- ¦2,0000 ¦ ¦ЕС-2060, ЕС-2422-01, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-2622, ЕС-2050, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-2030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦ЕС-2433 ¦ ¦2 ¦2,0000 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Канал мультиплексный ¦ ¦12 ¦0,2500 ¦- ¦ ¦ЕС-4012-01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Канал селекторный ¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦ЕС-4035, ЕС-4035-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство управления ¦ ¦ ¦0,0300 ¦- ¦ ¦накопителями на магнит- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных дисках ЕС-5551, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5551М, ЕС-5552, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5555 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ЕС-5558, ЕС-5561, ¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦ЕС-5566, ЕС-5568 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство управления ¦ ¦ ¦0,0140 ¦- ¦ ¦накопителями на магнит- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ленте ЕС-5511, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5512, ЕС-5516, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5517, ЕС-5519, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5521 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦Устройство управления ¦ ¦ ¦- ¦0,5040 ¦ ¦накопителями на магнит- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ленте ЕС-5525.03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦Накопитель на магнитной ¦ ¦12 ¦0,4400 ¦- ¦ ¦ленте ЕС-5010-01, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5012-01, ЕС-5012М-01,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5012-03, ЕС-5016, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5017, ЕС-5017-01, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5017-02, ЕС-5017-03, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5019, ЕС-5022, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5012, ЕС-5010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Накопитель на магнитной ¦ ¦ ¦- ¦10,0620¦ ¦ленте ЕС-5025-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦Накопитель на магнитном ¦ ¦ ¦- ¦2,6400 ¦ ¦диске ЕС-5050, ЕС-5052, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5055, ЕС-5056, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-5061 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦Накопитель на магнитных ¦ ¦52 ¦0,0500 ¦- ¦ ¦дисках ЕС-5067-02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство подготовки ¦ ¦ ¦- ¦1,0000 ¦ ¦данных на магнитной лен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦те ЕС-9001, ЕС-9002, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-9003 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦Устройство подготовки ¦ ¦12 ¦0,0700 ¦- ¦ ¦данных на перфоленте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-9020, ЕС-9024 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+ ¦ ¦Устройство подготовки ¦ГОСТ 17299-¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦данных на перфокартах ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-9011 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦Устройство ввода с пер- ¦ГОСТ 18300-¦ ¦ ¦ ¦ ¦фокарты ЕС-6012, ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-6013, ЕС-6015, ¦высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-6019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ЕС-6019М ¦ ¦ ¦0,07000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+-------+ ¦Устройство ввода с пер- ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦фоленты ЕС-6022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство вывода на ¦ ¦ ¦0,04000 ¦- ¦ ¦перфоленту ЕС-7022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство вывода на ¦ ¦ ¦0,01200 ¦- ¦ ¦перфокарты ЕС-7010, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-7012 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство алфавитно- ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦цифровое печатающее с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦БССК ЕС-7031, ЕС-7032, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-7033, ЕС-7034, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-7035, ЕС-7036, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-7037, ЕС-7074, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Видеотон-343 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦Устройство печатающее ¦ ¦ ¦- ¦1,0000 ¦ ¦ЕС-7040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство печатающее ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦ЕС-7032 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Машина печатающая ¦ГОСТ 17299-¦12 ¦0,0330 ¦- ¦ ¦ЕС-7077, ЕС-7070 ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+-------+ ¦Основная оперативная ¦ГОСТ 18300-¦ ¦1,0000 ¦- ¦ ¦память ЕС-3205, ЕС-3203 ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦Устройство запоминающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оперативное ЕС-3203 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Стойка питания ЕС-3203/ ¦ ¦ ¦0,04000 ¦- ¦ ¦С002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Перфоратор ПА-80 ¦ГОСТ 17299-¦ ¦0,0150 ¦- ¦ +------------------------+78, марка А¦ +---------+ ¦ ¦Контрольник перфокарт ¦ ¦ ¦0,0080 ¦- ¦ ¦КА-80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Устройство ЕС-7922 ¦ГОСТ 18300-¦ ¦- ¦0,5000 ¦ +------------------------+87, ¦ ¦ +-------+ ¦Дисплей алфавитно-цифро-¦высший сорт¦ ¦- ¦0,3000 ¦ ¦вой ЕС-7927 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦ЕС-7927.03 ¦ ¦ ¦- ¦0,5000 ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦ЕС-7920 ¦ ¦2 ¦0,0500 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦ЕС-7937 ¦ ¦ ¦- ¦1,1800 ¦ +------------------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦ЕС-5074 ¦ ¦ ¦- ¦0,2500 ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦ М-6000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессор ¦ ¦2 ¦0,2880 ¦- ¦ ¦А-131-73.031.016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство оперативное ¦ ¦ ¦0,0800 ¦- ¦ ¦запоминающее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 211-83.065.043 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Расширитель ввода-вывода¦ ¦ ¦0,0830 ¦- ¦ ¦А-491-5/13.051.079 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Расширитель ввода-вывода¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-491-5/2 3.051.079-01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство наращивания ¦ ¦ ¦0,0300 ¦- ¦ ¦памяти А-151-1.3.056.038¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Канал прямого доступа в ¦ ¦ ¦0,0870 ¦- ¦ ¦память ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-152-1/1 3.051.055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода с пер- ¦ ¦ ¦0,0050 ¦- ¦ ¦фоленты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-411-1.3.041.020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство вывода на ¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦перфоленту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-421-2.3.041.018 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство печати с ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦клавиатурой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 531-3 3.048.037 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство печати тех- ¦ ¦ ¦0,0150 ¦- ¦ ¦нологической информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 521-2 3.043.016 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода-вывода ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦А 531-2 3.048.031 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода-вывода ¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦А 531-5 3.048.042 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Станция индикации ¦ ¦4 ¦0,0210 ¦- ¦ ¦А 542-2/1 3.045.020-01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Станция индикаторных ¦ ¦ ¦0,0170 ¦- ¦ ¦данных СИД-1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство внешней памя-¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦ти на магнитных дисках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 322-2/4 3.060.031-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство внешней памя-¦ ¦ ¦0,0130 ¦- ¦ ¦ти на магнитной ленте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 311-3/4 3.060.031-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Таймер А 129-12.817.000 ¦ ¦ ¦0,0030 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Аналогово-цифровой пре- ¦ ¦2 ¦0,0190 ¦- ¦ ¦образователь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 611-8 3.038.006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Аналого-цифровой преоб- ¦ ¦ ¦0,0190 ¦- ¦ ¦разователь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 611-4 3.038.037 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Усилитель сигналов низ- ¦ ¦ ¦0,0080 ¦- ¦ ¦кого уровня ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 613-1 2.032.021 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Коммутатор бесконтактный¦ ¦ ¦0,0030 ¦- ¦ ¦А 612-9 3.081.076 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коммутатор контактный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 612-5 4.568.019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Модуль управления комму-¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦таторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 612-1 2.320.002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Расширитель управления ¦ ¦ ¦0,0300 ¦- ¦ ¦коммутаторами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 612-2 3.622.009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль нормализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А.613-2 3.036.097 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Блок нагрузок ¦ ¦ ¦0,0030 ¦- ¦ ¦БН-92.064.060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Модуль группового управ-¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦ления вводом дискретной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 622-1/7 3.035.016-06, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 622-1/8 3.035.016-07 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Модуль ввода дискретной ¦ ¦ ¦0,0020 ¦- ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 622-2 3.035.017 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль ввода инициатив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных сигналов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 622-4 3.035.018 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Модуль ввода число- ¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦импульсных сигналов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 623-1 3.035.019 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль группового управ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ления вводом дискретной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-11 3.480.000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль наращивания выво-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦да дискретной информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-13 3.480.001 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Модуль кодового управле-¦ ¦ ¦0,0030 ¦- ¦ ¦ния бесконтактный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-1 3.035.023, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-2 3.035.023, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-3 3.035.024 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль импульсного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-4 3.035.025 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль кодового управле-¦ ¦ ¦ ¦- ¦ ¦ния контактный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-5 3.035.026 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модуль позиционного уп- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦равления контактный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А 641-6 3.035.027 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦ СМ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессор А-131-11 ¦ ¦2 ¦0,060 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство последова- ¦ ¦4 ¦0,002 ¦- ¦ ¦тельной печати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-521-7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+ ¦ ¦ ¦Таймер А-129-2 ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Дисплейный модуль ¦ ¦12 ¦0,003 ¦- ¦ ¦А-544-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Модуль быстрой печати ¦ ¦ ¦0,005 ¦- ¦ ¦данных А-723-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Согласователь ввода- ¦ ¦2 ¦0,025 ¦- ¦ ¦вывода А-491-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Канал прямого доступа в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦память А-152-6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Регистр дуплексный ¦ ¦ ¦0,004 ¦- ¦ ¦А-491-3М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Коммутатор восьмиканаль-¦ ¦4 ¦0,05 ¦- ¦ ¦ный А-151-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Коммутатор четырехка- ¦ ¦ ¦0,025 ¦- ¦ ¦нальный А-151-5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство оперативной ¦ ¦ ¦0,03 ¦- ¦ ¦памяти А-211-18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство внешней памя-¦ ¦48 ¦0,03 ¦- ¦ ¦ти на магнитных дисках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-322-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Пульт проверки блоков ¦ ¦2 ¦0,01 ¦- ¦ ¦ППБ-302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+ ¦ ¦ ¦Устройство ввода с пер- ¦ ¦250 ¦ ¦ ¦ ¦фоленты А-411-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+ ¦ ¦ ¦Устройство вывода на ¦ ¦96 ¦0,015 ¦- ¦ ¦перфоленту А-421-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство параллельной ¦ ¦12 ¦0,035 ¦- ¦ ¦печати А-522-5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦ СМ-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессор СМ-2103-62 ¦ ¦2 ¦0,0500 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство оперативной ¦ ¦250 ¦0,0200 ¦- ¦ ¦памяти СМ-3102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Оперативное запоминающее¦ ¦2 ¦0,0100 ¦- ¦ ¦устройство А-211-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство внешней памя-¦ ¦ ¦0,0350 ¦- ¦ ¦ти на магнитных дисках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМ-5402-04 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Комбинированное устрой- ¦ ¦250 ¦0,0150 ¦- ¦ ¦ство ввода-вывода инфор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мации на перфоленту ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+ ¦ ¦ ¦Видеотерминалалфавитный ¦ ¦2 ¦ ¦ ¦ ¦ВТА-2000-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство расширения ¦ ¦ ¦0,1150 ¦- ¦ ¦комплекса УРК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Кодировщик графической ¦ ¦12 ¦0,0500 ¦- ¦ ¦информации ЭМ-709 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Перфоратор ленточный ¦ ¦96 ¦0,0150 ¦- ¦ ¦ПЛ-80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство сопряжения ¦ ¦4 ¦0,0300 ¦- ¦ ¦вычислительных машин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦А-7119 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Накопитель на магнитной ¦ ¦250 ¦0,0150 ¦- ¦ ¦ленте НМЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство отображения ¦ ¦4 ¦0,0400 ¦- ¦ ¦графической информации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭПГ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Построитель графический ¦ ¦2 ¦0,0200 ¦- ¦ ¦АП-7252 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦ СМ-4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессор СМ-2104 ¦ ¦2 ¦0,1300 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство оперативной ¦ ¦250 ¦0,0200 ¦- ¦ ¦памяти СМ 3102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство внешней памя-¦ ¦ ¦0,0150 ¦- ¦ ¦ти на магнитной ленте ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМ-5301-10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство внешней памя-¦ ¦250 ¦0,0300 ¦- ¦ ¦ти на магнитных дисках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМ-5402-09 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода-вывода ¦ ¦ ¦0,038 ¦- ¦ ¦с перфоленты СМ-6202-01 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦ АРМ/-Р/СМУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный процессор ¦ ¦2 ¦0,1300 ¦- ¦ ¦СМ 2104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+-------+ ¦Устройство запоминающее ¦ГОСТ 17299-¦ ¦0,4400 ¦- ¦ ¦оперативное 03 УП-64К ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+-------+ ¦Устройство сопряжения ¦ГОСТ ¦ ¦1,0000 ¦- ¦ ¦контролеров УСК ¦5962-67 ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+-------+ ¦Устройство сопряжения ¦ГОСТ 17299-¦ ¦0,7500 ¦- ¦ ¦вычислительных машин ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ ¦УСВМ-А 1118 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+-------+ ¦Контролер устройства ¦ГОСТ 18300-¦ ¦1,0000 ¦- ¦ ¦внешней памяти на маг- ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитных дисках СМ 5402 ¦высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+-------+ ¦Контролер устройства ¦ГОСТ 17299-¦ ¦0,0700 ¦- ¦ ¦внешней памяти на маг- ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ ¦нитных лентах СМ-5002 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство ввода перфо- ¦ ¦250 ¦0,0150 ¦- ¦ ¦ленточное СМ 6204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Видеотерминал алфавитно-¦ГОСТ 18300-¦2 ¦0,7500 ¦- ¦ ¦цифровой ВТА 2000-32 ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Устройство ввода графи- ¦ГОСТ 17299-¦12 ¦0,1670 ¦- ¦ ¦ческой информации ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гарни-2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+-------+ ¦Устройство подготовки ¦ГОСТ 18300-¦ ¦0,0700 ¦- ¦ ¦данных на перфоленте ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЕС-9020 ¦высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Устройство управляющее ¦ГОСТ 5962- ¦48 ¦0,0010 ¦- ¦ ¦вычислительное 15 ВМ ¦67 ¦256 ¦0,0330 ¦- ¦ ¦32-020 "Электроника-ДЗ- ¦ ¦2 ¦0,0100 ¦- ¦ ¦28" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Блок клавиатуры 15 ¦ГОСТ 18300-¦2 ¦1,2000 ¦- ¦ ¦ВВВ-97-00 ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дисплей алфавитно-цифро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вой 15 ИЭ-00-013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Перфоратор ленточный ¦ГОСТ 17299-¦12 ¦0,0800 ¦- ¦ ¦ПЛ-80 ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство последова- ¦ ¦2 ¦0,0720 ¦- ¦ ¦тельного обмена 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВВВ-60/9-000-03 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Видеотерминал ¦ГОСТ 18300-¦4 ¦0,5000 ¦- ¦ ¦ВТА-2000-30 ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+высший сорт+---------+---------+ ¦ ¦Микро-ЭВМ "Искра-1256" ¦ ¦1 ¦0,6000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессор "Искра-1256" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Накопитель на магнитной ¦ ¦12 ¦0,0375 ¦- ¦ ¦ленте кассетный "Искра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦005-33" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Биф "Искра 015-10" ¦ ¦2 ¦0,0480 ¦- ¦ ¦"Искра 015-11" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Печать "Искра-001-41" ¦ ¦1 ¦0,6030 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Процессор интериритирую-¦ ¦ ¦0,3280 ¦- ¦ ¦щий "Искра-1256" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Микро-ЭВМ "Симмак" ¦ ¦ ¦0,5120 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессор "Симмак" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Блок питания "Симмак" ¦ ¦ ¦1,5000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Клавишное устройство ¦ ¦ ¦0,5120 ¦- ¦ ¦микро-ЭВМ "Симмак" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Амур-30 ¦ГОСТ 17299-¦12 ¦1,1400 ¦- ¦ +------------------------+78, марка А¦ +---------+ ¦ ¦Арагац ¦ ¦ ¦1,0000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦БЭСМ-2, БЭСМ-3 ¦ ¦ ¦2,2800 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦БЭСМ-3М ¦ ¦ ¦1,8500 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦БЭСМ-4 ¦ ¦ ¦2,2800 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦М-220, М-222 с входящими¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦блоками: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Вычислитель ¦ ¦ ¦0,7000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Механизм ленточно-про- ¦ ¦ ¦0,4200 ¦- ¦ ¦тяжной ЛПМ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода с пер- ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦фокарт УВВК, в том чис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле устройство карточно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го ввода ВУ-700-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство печатающее ¦ ¦ ¦0,0070 ¦- ¦ ¦УПЧ, в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АЦПУ-128-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦УПП-1М ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ПР-80У ¦ ¦ ¦0,0270 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦НВ ¦ ¦1 ¦0,7000 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Мир-1, Мир-2 ¦ ¦12 ¦0,3800 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Онега-1 ¦ ¦ ¦1,1400 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Сетунь ¦ ¦ ¦0,3800 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Стрела ¦ ¦ ¦0,6360 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Сокол ¦ ¦ ¦0,3800 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Сигнал ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Электроника-60М ¦ ¦2 ¦0,3750 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Электроника-68 ¦ ¦12 ¦1,1400 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦ВЭФОРМИКА ¦ ¦4 ¦0,0700 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+-------+ ¦Капри, Капри-1, Капри-2,¦ ¦12 ¦0,3860 ¦- ¦ ¦Капри-3, Капри-3-1, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Капри-С, Капри-К ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+ ¦ ¦Устройства дополнитель- ¦ГОСТ 18300-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ ¦Мультиплексер передачи ¦ ¦ ¦0,1000 ¦- ¦ ¦данных МПД-3 ЕС-8403 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство ЕС-7066 ком- ¦ ¦2 ¦0,1300 ¦- ¦ ¦плекса устройств группо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого управления ЕС-7906 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройства подготовки ¦ ¦12 ¦0,0080 ¦- ¦ ¦данных на перфокартах, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контрольных перфокарт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КП-80-2/3М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство запоминающее ¦ ¦ ¦1,0000 ¦- ¦ ¦оперативное ЕС-3208 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода на ¦ГОСТ 17299-¦ ¦0,2000 ¦- ¦ ¦ЭВЦМ ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство печатающее ¦ ¦ ¦0,0600 ¦- ¦ ¦ЕС-7033 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство считывающее ¦ ¦ ¦0,1900 ¦- ¦ ¦"Силуэт УС-75" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство считывающее ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦перфоленты ФСУ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Устройство фотосчитываю-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щее ФСМ-3, ФСМ-3М, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФСМ-5, ФСП-3, ФС-1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство для считыва- ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦ния данных с перфокарт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВУ-7000-2, ВУ-700-3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УВВК-600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство малогабарит- ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦ное цифровое пишущее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МПЦУ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройства алфавитно- ¦ ¦ ¦0,0070 ¦- ¦ ¦цифровые печатающие: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АЦПУ-128-2, АЦПУ-128-3, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АЦПУ-128-5, ДВ-21, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АЦПУ-Д-21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство печати УПЧ-27¦ ¦ ¦0,1610 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Электрифицированная пи- ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦шущая машина "Консул- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦256, 254, 260" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перфораторы типов: П-80,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВА-80, ПР-80/3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ленточный ¦ ¦ ¦0,0800 ¦- ¦ ¦ПЛ-80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ленточный ¦ ¦ ¦0,0270 ¦- ¦ ¦ПЛ-20-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перфоратор "Рерфомаш" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ПА-80 ¦ ¦ ¦0,0090 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ПН 80/45 ¦ ¦ ¦0,1600 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ИП 80/45 ¦ ¦ ¦0,0060 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ПД-45 ¦ ¦ ¦0,0050 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ПР 80/45 ¦ ¦ ¦0,0600 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ПС-80/45 ¦ ¦ ¦0,0160 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор ЭВП-80-2 ¦ ¦ ¦0,0090 ¦- ¦ ¦"Рута" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Двухкоординатное графи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческое регистрирующее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устройство: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ДРП ¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦ ДРП-2 ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦ ДРП-3 ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Накопитель на магнитном ¦ГОСТ 18300-¦1 ¦0,6720 ¦- ¦ ¦барабане МБ-1, МБ-9, ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МБ-11 ¦высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Накопитель на магнитной ¦ ¦2 ¦0,035 ¦- ¦ ¦ленте 2-кассетный типа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СМ-5211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Устройство подготовки ¦ГОСТ 17299-¦12 ¦0,0500 ¦- ¦ ¦перфокарт УПП, УПДК-32, ¦78, марка А¦ ¦ ¦ ¦ ¦УАА-1п, УПП-2М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор магнитный ¦ ¦ ¦0,0270 ¦- ¦ ¦ПЛ-150М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перфоратор-репродуктор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПР-80У ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Перфоратор цифровой кар-¦ ¦ ¦0,0100 ¦- ¦ ¦точный 415-1 (Soemtron ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦415-15, 415-16, 415) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Печатающая машина АПМ-3 ¦ ¦ ¦0,0150 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Печатающее устройство ¦ ¦ ¦0,0100 ¦- ¦ ¦БЗ-15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Сортировка С 80/С 45 ¦ ¦ ¦0,0150 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Сортировка С 780-3 ¦ ¦ ¦0,0300 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство считывающее ¦ ¦ ¦0,0560 ¦- ¦ ¦УСМ-1, КСУ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Фактурная машина ВА-345,¦ ¦ ¦0,0100 ¦- ¦ ¦ФМР-111/3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Фактурная машина ¦ ¦ ¦0,0190 ¦- ¦ ¦ФМЕ-111/6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Индикаторы электронно- ¦ ¦ ¦0,0170 ¦- ¦ ¦лучевые (типа И-4, И-5, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И-6) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Микросистема вычисли- ¦ ¦ ¦0,2000 ¦- ¦ ¦тельная управляющая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦термопечать ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦15ВВ.П.80.0.02 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Машины аналоговые: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛМУ-1 ¦ ¦ ¦0,0670 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦МН-7, МН-7М, МН-8, ¦ ¦ ¦0,0160 ¦- ¦ ¦МН-10, МН-10М, МН-11, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МН-14, МН-14-1, МН-18, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МНБ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦МПТ-УМ, УСМ-1, МН-17М ¦ ¦ ¦0,0550 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦"Электрон" ¦ ¦ ¦0,4080 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ЭЦВМ-3 ¦ ¦ ¦0,0200 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ЭМУ-10 с входящими стой-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ками: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ специализированной ¦ ¦ ¦0,1800 ¦- ¦ ¦ универсальной ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Электронно-вычислитель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные приставки типов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ВП-2, ВП-3, ИГЛ-14 ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦ ИПТ-5 ¦ ¦ ¦0,0450 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Блоки к аналоговым маши-¦ ¦ ¦0,0070 ¦- ¦ ¦нам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Блок аналоговый функцио-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальный АФБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Блок постоянного запаз- ¦ ¦ ¦0,0100 ¦- ¦ ¦дывания БПЗ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Комплект нелинейных бло-¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦ков КНБ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Набор нелинейных блоков ¦ ¦ ¦0,0170 ¦- ¦ ¦НБН-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Набор нелинейных блоков ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ ¦НБН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Комплект нелинейных бло-¦ ¦ ¦0,1420 ¦- ¦ ¦ков КНБ-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Набор нелинейных блоков ¦ ¦ ¦0,0950 ¦- ¦ ¦ННБ-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Машины счетные аналити- ¦ ¦ ¦0,0010 ¦- ¦ ¦ческие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Перфораторы типов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПИ-80-1 (итоговые) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ПД-45, ПД-80, ПС-80 ¦ ¦ ¦0,0020 ¦ ¦ ¦(считывающие) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Сортировки типов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СЭ80-3 ¦ ¦ ¦0,0100 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦С 45-5М, С 80-5М ¦ ¦ ¦0,0030 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦С80/С45 ¦ ¦ ¦0,0150 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Табуляторы типов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Т-4 ¦ ¦ ¦0,0070 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Т-4МИ, ТУМИ ¦ ¦ ¦0,0320 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Т5М, Т5МВ, ТА-80, ¦ ¦ ¦0,0090 ¦- ¦ ¦ТА-80-7, ВА-345-М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ФМР-14 (фактурная маши- ¦ ¦ ¦0,0030 ¦- ¦ ¦на) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ЭВ80-3М, ЭВМ80-2 ¦ ¦ ¦0,0330 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Машина печатающая АПМ-3 ¦ ¦ ¦0,1420 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Машина раскладочно-под- ¦ ¦ ¦0,0150 ¦- ¦ ¦борочная РПМ-80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Машина суммирующая АЕС, ¦ ¦ ¦0,0050 ¦- ¦ ¦СДМ-107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Машина суммирующая ¦ ¦ ¦0,0090 ¦- ¦ ¦ВС-33, СДМ-133, СДВ-107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦ Электронные клавишные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вычислительные машины ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Искра-11, Искра-12, ¦ ¦2 ¦0,0280 ¦- ¦ ¦Искра-22, Искра-110, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Искра-111, Искра-111Т, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Искра-122 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Искра 226: ¦ГОСТ 18300-¦1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Исполнение I ¦высший сорт¦ ¦7,600 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Исполнение II ¦ ¦ ¦11,1000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Исполнение III ¦ ¦ ¦26,1000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Исполнение IV ¦ ¦ ¦7,600 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Исполнение V ¦ ¦ ¦4,1000 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Исполнение VI ¦ ¦ ¦7,600 ¦- ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Элка-22, Зоемтрон-220 ¦ГОСТ 17299-¦2 ¦0,0100 ¦- ¦ +------------------------+78, марка А¦ +---------+ ¦ ¦Бухгалтерская машина ¦ ¦ ¦0,0120 ¦- ¦ ¦"Аскота" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство для считыва- ¦ ¦12 ¦0,1420 ¦- ¦ ¦ния данных с перфокарт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РУ-600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство управления ¦ ¦ ¦0,2850 ¦ ¦ ¦печати УПУ-23А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Блоки расширения системы¦ ¦ ¦0,0400 ¦- ¦ ¦3-622-030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство вывода УВАЦПУ¦ ¦2 ¦0,0800 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Алфавитно-цифровой ви- ¦ ¦250 ¦0,0050 ¦- ¦ ¦деотерминал СМ-7204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦ СМ-1500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Процессор СМ-2104 ¦ ¦2 ¦0,1300 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Процессор СМ-2104-0506 ¦ ¦ ¦0,0900 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Оперативное запоминающее¦ ¦12 ¦0,1150 ¦- ¦ ¦устройство СМ-3503-20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Внешнее запоминающее ¦ ¦250 ¦0,0300 ¦ ¦ ¦НМД 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Внешнее запоминающее ¦ ¦ ¦0,0150 ¦- ¦ ¦устройство НМЛ 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦Устройство ввода-вывода ¦ ¦ ¦0,0350 ¦- ¦ ¦с перфоленты УВВЛ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Печатающее устройство ¦ ¦2 ¦0,0900 ¦- ¦ ¦АЦПУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство Р-610 ¦ ¦12 ¦0,0200 ¦- ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Видеотерминал ВТА-2000- ¦ ¦250 ¦0,0050 ¦- ¦ ¦3Р ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ +---------+---------+ ¦ ¦Устройство вывода карт ¦ ¦12 ¦0,1900 ¦- ¦ ¦УВК-23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦УСК-10-2 ЕС-6012 ¦ ¦ ¦0,1420 ¦- ¦ +------------------------+ ¦ +---------+ ¦ ¦УСЛ-1500-1 ЕС-6012 ¦ ¦ ¦0,1500 ¦- ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦СМ-1300 ¦ГОСТ 18300-¦52 ¦0,1000 ¦- ¦ ¦ ¦87, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высший сорт¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+-----------+---------+---------+-------+ ¦Капри-41 ¦ГОСТ 5962- ¦12 ¦2,0000 ¦- ¦ ¦ ¦67 ¦ ¦ ¦ ¦ L------------------------+-----------+---------+---------+-------- Примечания. 1. При ремонте и юстировке электронных клавишных машин удельная норма расхода этилового спирта 0,048 л. 2. Удельные нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию электронно-вычислительных машин рассчитаны с учетом односменной работы. Таблица 3 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ -------------T---------T--------------T----------T-------T-------¬ ¦Наименование¦ ГОСТ ¦ Операции, ¦Периодич- ¦Удель- ¦Коли- ¦ ¦оборудования¦на спирт ¦ на которые ¦ность ¦ная ¦чество ¦ ¦ ¦ ¦ расходуется ¦проведения¦норма ¦отрабо-¦ ¦ ¦ ¦ спирт ¦работ ¦расхода¦танного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этило- ¦спирта,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого ¦подле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта,¦жащее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л ¦возвра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ту на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦склад, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% <*> ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+-------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+-------+ ¦Аппарат ¦ГОСТ ¦Промывка селе-¦На 30 экс-¦ ¦ ¦ ¦электрогра- ¦18300-87,¦новых пластин ¦понирова- ¦ ¦ ¦ ¦фический ти-¦высший ¦СЭП-12 ¦ний ¦0,0280 ¦ ¦ ¦па "Вега": ¦сорт ¦СЭП-22 ¦4 раза в ¦0,0400 ¦ ¦ ¦Эра-М, ¦ ¦протирка объ- ¦месяц ¦0,0070 ¦- ¦ ¦Эра-2, Эра ¦ ¦ектива репро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дукционной ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ ¦Промывка элек-¦ ¦0,0550 ¦ ¦ ¦ ¦17299-78,¦тризатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦протирка экра-¦ ¦0,0090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на оригинало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держателя ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+-------+ ¦Аппарат ¦ГОСТ ¦Пластины селе-¦На 30 экс-¦0,0170 ¦ ¦ ¦электрофото-¦18300-87,¦новые ¦понирова- ¦ ¦ ¦ ¦графический ¦высший ¦СЭП-11М ¦ний 4 раза¦ ¦ ¦ ¦копироваль- ¦сорт ¦ ¦в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ный "Элект- +---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рофот" ¦ГОСТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17299-78,¦Промывка элек-¦ ¦0,0250 ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦тризатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ ¦Протирка объ- ¦4 раза в ¦0,0070 ¦- ¦ ¦ ¦18300-87,¦ектива репро- ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высший ¦дукционной ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сорт ¦меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ ¦Экран оригина-¦ ¦0,0090 ¦- ¦ ¦ ¦17299-78,¦лодержателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+-------+ ¦Машины рота-¦ГОСТ ¦Промывка бара-¦На смену ¦0,1920 ¦ ¦ ¦ционные ¦18300-87,¦бана селеново-¦1 раз в ¦ ¦ ¦ ¦электрофото-¦высший ¦го ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦графические ¦сорт ¦промывка элек-¦ ¦0,1920 ¦ ¦ ¦типов ¦ ¦тризатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЭМ-600к ¦ ¦Протирка опти-¦ ¦0,0080 ¦- ¦ ¦(ЭР-600к), ¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЭМ-420, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭР-620к, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЭМ-600, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭР-620Р2-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЭР-620к-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Машины рота-¦ ¦Протирка ци- ¦На смену ¦ ¦ ¦ ¦ционные фо- ¦ ¦линдров селе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тоэлектро- ¦ ¦новых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графические ¦ ¦СЭЦ-300 ¦ ¦0,0960 ¦- ¦ ¦типов ¦ ¦СЭЦ-120 ¦ ¦0,1340 ¦- ¦ ¦РЭМ-300К ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ ¦(ЭР-300К), ¦ ¦Промывка ¦1 раз в ¦0,0250 ¦ ¦ ¦РЭМ-420Р ¦ ¦электризатора ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦(ЭР-420Р), ¦ ¦Протирка опти-¦ ¦0,0080 ¦- ¦ ¦ЭР-410 ¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Аппарат ¦ ¦Протирка селе-¦На 30 экс-¦ ¦ ¦ ¦электрофото-¦ ¦новых пластин ¦понирова- ¦ ¦ ¦ ¦графический ¦ ¦СЭП-11 ¦ний ¦0,0100 ¦- ¦ ¦читально-ко-¦ ¦Протирка опти-¦1 раз в ¦0,0050 ¦- ¦ ¦пировальный ¦ ¦ки ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦"Электро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фильный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ЗП-11М1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Электрогра- ¦ ¦Протирка элек-¦4 раза в ¦0,0150 ¦- ¦ ¦фические ¦ ¦тризатора ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦аппараты ¦ ¦ +----------+-------+ ¦ ¦Oce-1400, ¦ ¦Протирка шин ¦2 раза в ¦0,0200 ¦- ¦ ¦Apeco, Ctof-¦ ¦высокого нап- ¦год ¦ ¦ ¦ ¦800, ¦ ¦ряжения и кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦Kinington ¦ ¦тактов токо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦K-3, Кастар,¦ ¦съемника ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Канон прин- ¦ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦тер 200П ¦ ¦Протирка отра-¦ ¦0,0060 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦жателя освети-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦теля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦Протирка объ- ¦1 раз в ¦0,0015 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ектива ¦смену ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Аппарат ¦ ¦Протирка плас-¦На 30 экс-¦0,0150 ¦- ¦ ¦электрогра- ¦ ¦тин селеновых ¦понирова- ¦ ¦ ¦ ¦фический +---------+ ¦ний 4 раза¦ ¦ ¦ ¦"Пыларес" ¦ГОСТ ¦Промывка элек-¦в месяц ¦0,0550 ¦ ¦ ¦ ¦17299-78,¦тризатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+ +----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ ¦Протирка объ- ¦4 раза в ¦0,0070 ¦- ¦ ¦ ¦18300-87,¦ектива ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ ¦Протирка экра-¦ ¦0,0090 ¦ ¦ ¦ ¦17299-78,¦на оригинало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦держателя ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Аппараты ¦ГОСТ ¦Промывка бара-¦На смену ¦0,0500 ¦ ¦ ¦множитель- ¦18300-87,¦бана селеново-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные: ¦высший ¦го ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ксерокс-660,¦сорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ксерокс-720,+---------+ +----------+ ¦ ¦ ¦ксерокс-813,¦ГОСТ ¦Промывка элек-¦4 раза в ¦0,0550 ¦ ¦ ¦ксерокс- ¦17299-78,¦тризатора ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦1000, ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ксерокс- ¦ ¦Протирка экра-¦ ¦ ¦- ¦ ¦3107, ¦ ¦на оригинало- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ксерокс- ¦ ¦держателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1035, 914, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1075, 3600 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Машины на- ¦ ¦ ¦1 раз в ¦0,0250 ¦ ¦ ¦борно-пишу- ¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦щие "Драсто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦райтес", ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Веритай- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нер", НГВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НБМ-72 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Прибор гек- ¦ ¦ ¦На 100 ¦0,0200 ¦ ¦ ¦тографичес- ¦ ¦ ¦оттисков ¦ ¦ ¦ ¦кой печати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ПГП "Марат" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ ¦ +----------+ ¦ ¦ ¦Машины оф- ¦ ¦Смывка при ¦На 1 заме-¦0,0060 ¦- ¦ ¦сетной печа-¦ ¦смене печатной¦ну формы ¦ ¦ ¦ ¦ти типа ¦ ¦формы (прилад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ромсейор", ¦ ¦ки) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ротапринт" ¦ ¦ +----------+ ¦ ¦ ¦(приготовле-¦ ¦Смывка красоч-¦1 - 2 раза¦0,0300 ¦- ¦ ¦ние смывки, ¦ ¦ного аппарата,¦в неделю ¦ ¦ ¦ ¦спирт 10%) ¦ ¦печатного и ¦(по мере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦офсетцилиндра,¦высыхания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дуктурного ва-¦краски в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лика ¦машине) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Смывка красоч-¦На 1 смыв-¦0,0300 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ного аппарата,¦ку, в со- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печатного и ¦ответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦офсетного ци- ¦с произ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦линдра, дук- ¦водствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турного валика¦ным зада- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при цветной ¦нием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печати при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смене краски ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Аппарат све-¦ГОСТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦токопиро- ¦18300-87,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вальный ти- ¦высший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пов: ¦сорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СКА ¦ ¦ ¦ ¦0,2500 ¦ ¦ ¦СКА-2, СКА-3¦ ¦ ¦На месяц ¦0,0800 ¦ ¦ ¦СКН-2 ¦ ¦ ¦На 10 дней¦0,0960 ¦ ¦ ¦(СКН-2М) ¦ ¦ +----------+-------+ ¦ ¦ВА-130 ¦ ¦ ¦На смену ¦0,0400 ¦ ¦ ¦ВА-102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Электрогра- ¦ГОСТ ¦ ¦На месяц ¦0,2880 ¦ ¦ ¦фический ап-¦17299-78,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦парат "Нема-¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2" ВА-102, ¦ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦ВА-110 ¦ ¦ ¦ ¦0,3160 ¦ ¦ +------------+ ¦ +----------+ ¦ ¦ ¦Множительный¦ ¦ ¦На 100 ¦0,0250 ¦ ¦ ¦аппарат ¦ ¦ ¦копий ¦ ¦ ¦ ¦ГС-ЛЗ "Гек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тограф" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Аппарат ¦ГОСТ ¦Промывка ¦На 30 экс-¦0,0250 ¦ ¦ ¦ЭП-12Р2 ¦18300-87,¦селеновых ¦понирова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высший ¦пластин ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сорт ¦ +----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦Промывка элек-¦На месяц ¦0,2300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тризатора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦ ¦ ¦Промывка объ- ¦ ¦0,0330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектива репро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дукционной ка-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦меры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Промывка ори- ¦ ¦0,2110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гиналодержате-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ля репродукци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦онной камеры ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Электроиск- ¦ ¦Протирка экра-¦1 раз в ¦0,0100 ¦- ¦ ¦ровой аппа- ¦ ¦на оригинало- ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦рат "Рекс ¦ ¦держателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ротари ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2200", ¦ ¦Протирка опти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Гестетнер" ¦ ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Термокопиро-¦ГОСТ ¦Протирка тран-¦4 раза в ¦0,0150 ¦- ¦ ¦вальный ап- ¦17299-78,¦спортной плен-¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦парат "Мол- ¦марка А ¦ки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния" ¦ ¦ +----------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦Протирка реф- ¦1 раз в ¦0,0100 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦лектора ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протирка инф- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рокрасной лам-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пы ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Оборудова- ¦ ¦Протирка уп- ¦2 раза в ¦0,0250 ¦- ¦ ¦ние для ¦ ¦лотнительных ¦год ¦ ¦ ¦ ¦рефлексного ¦ ¦колец вакуум- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и рефлексо- ¦ ¦ного насоса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переносного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦копирования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦типа "ОРК" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Копироваль- ¦ ¦Протирка экра-¦1 раз в ¦0,0100 ¦- ¦ ¦ный аппарат ¦ ¦на оригинало- ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦КП-10, КП-8,¦ ¦держателя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КП-8М, МКП-2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Гектограф ¦ГОСТ ¦Смачивание фи-¦Перед на- ¦0,0300 ¦- ¦ ¦типа 12 (АЗ)¦18300-87,¦тиля и насыще-¦чалом пе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высший ¦ние системы ¦чатания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сорт ¦ +----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Залив в резер-¦На каждые ¦0,0200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вуар ¦100 копий ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+ ¦ ¦ ¦Фотонаборная¦ ¦Протирка диска¦1 раз в ¦0,0080 ¦- ¦ ¦машина "Хед-¦ ¦ ¦сутки ¦ ¦ ¦ ¦лайнор 860" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Машины пишу-¦ГОСТ ¦Протирка рези-¦4 раза в ¦ ¦ ¦ ¦щие всех ти-¦17299-78,¦новых бумаго- ¦год ¦ ¦ ¦ ¦пов ¦марка А ¦опорных вали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков длиной, мм¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦620 ¦ ¦0,0050 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦450 ¦ ¦0,0040 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦320 ¦ ¦0,0030 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦65 ¦ ¦0,0010 ¦- ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Автоматичес-¦ ¦ ¦6 раз в ¦0,0350 ¦ ¦ ¦кий аппарат ¦ ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦сушки и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦глянцевания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отпечатков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦АПСО-5М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ +----------+-------+ ¦ ¦Лампа ртут- ¦ГОСТ ¦ ¦4 раза в ¦0,0400 ¦ ¦ ¦ная ¦18300-87,¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ +------------+высший ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦Микрофильми-¦сорт ¦Протирка объ- ¦ ¦0,0070 ¦- ¦ ¦рующий аппа-¦ ¦ектива Р-100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рат "Пентак-¦ ¦Протирка объ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та" ¦ ¦ектива Р-110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протирка объ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектива А-100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Протирка объ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ектива Л-100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объектив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЛ-5,2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Объектив деис-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тометра ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСТ ¦Оптическая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17299-78,¦система ДД-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ +--------------+----------+-------+ ¦ ¦Канон Н-270 ¦ ¦Протирка ¦1 раз в ¦0,0500 ¦- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦смену ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+-------+ ¦Канон ¦ГОСТ ¦Протирка ¦1 раз в ¦0,0550 ¦- ¦ ¦ ¦5962-67 ¦ ¦смену ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Копироваль- ¦ГОСТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная рама ¦17299-78,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦марка А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Фотонаборный¦ГОСТ ¦Протирка ¦1 раз в ¦0,3000 ¦- ¦ ¦автомат ¦5962-67 ¦ ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦ФА-1000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ ¦ +-------+ ¦ ¦Наборно- ¦ГОСТ ¦ ¦ ¦0,1500 ¦- ¦ ¦программиру-¦18300-87,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющий аппарат¦высший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФПВ-500 ¦сорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦------------+---------+ ¦ +-------+ ¦ ¦Крупноке- ¦ГОСТ ¦ ¦ ¦0,3000 ¦- ¦ ¦гельный ав- ¦5962-67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦томат ф-96К ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦Корректурное¦ ¦ ¦ ¦0,1000 ¦- ¦ ¦устройство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФК ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦Корректурный¦ ¦ ¦ ¦0,5000 ¦- ¦ ¦автомат ФКТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦Устройство ¦ ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦визуального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФКВ-16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦Устройство ¦ ¦ ¦ ¦0,1000 ¦- ¦ ¦для получе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния коррек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турных от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тисков ФКО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ ¦ +-------+ ¦ ¦Устройство ¦ГОСТ ¦ ¦ ¦0,0500 ¦- ¦ ¦монтажа по- ¦18300-87,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зитивов ФКМ ¦высший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ ¦ +-------+ ¦ ¦Установка ¦ГОСТ ¦ ¦ ¦1,5000 ¦- ¦ ¦для получе- ¦5962-67 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния коррек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦турных от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тисков ФКУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ ¦ +----------+-------+ ¦ ¦Репродукци- ¦ ¦ ¦1 раз в ¦0,0340 ¦- ¦ ¦онный фото- ¦ ¦ ¦смену ¦ ¦ ¦ ¦аппарат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РВД-40М ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+ ¦ +-------+ ¦ ¦Контактно- ¦ГОСТ ¦ ¦ ¦0,0070 ¦- ¦ ¦копироваль- ¦18300-87,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная рама ¦высший ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РКЦ-5 ¦сорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+ ¦ ¦ +-------+ ¦ ¦Контактный ¦ ¦ ¦ ¦0,0250 ¦ ¦ ¦станок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Авторотаторы¦ГОСТ ¦Протирка, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17299-78,¦приготовление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Гестетнер- ¦марка А ¦смывки "керо- ¦4 раза в ¦0,0100 ¦- ¦ ¦366, ¦ ¦син-спирт" ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦Рекс-Ромари ¦ ¦в соответствии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1:3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ротаторы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РС-АН, ¦ ¦ ¦На 1000 ¦0,0060 ¦ ¦ ¦РЦ2-А4, ¦ ¦ ¦краскопро-¦ ¦ ¦ ¦РЦ-2-АЧ-3 ¦ ¦ ¦гонов ¦ ¦ ¦ +------------+---------+--------------+----------+-------+ ¦ ¦Установка ¦ГОСТ ¦Протирка опти-¦1 раз в ¦0,5000 ¦- ¦ ¦микрофильми-¦18300-87,¦ки и коробок ¦месяц ¦ ¦ ¦ ¦рующая "До- ¦высший ¦под микрофильм¦ ¦ ¦ ¦ ¦куматор" ¦сорт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДА-5, УДМ-2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------------+---------+--------------+----------+-------+-------- ------------------------------------ <*> Заполнение по мере поступления информации. Таблица 4 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПО ГОСТ 17299-78 ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ --------------------------------T--------------------------------¬ ¦ Наименование приборов ¦Удельная норма расхода этилового¦ ¦ и оборудования ¦ спирта на единицу оборудования ¦ ¦ +----------------T---------------+ ¦ ¦при эксплуатации¦ при ремонте и ¦ ¦ ¦и профилактике в¦ юстировке, л ¦ ¦ ¦ месяц, л ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Станки балансировочные типов ¦ ¦0,0300 ¦ ¦НЗП-50, БСД-1 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станки координатно-расточные с ¦ ¦0,0950 ¦ ¦оптическим отсчетом координат ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Станки координатно-расточные ¦ ¦ ¦ ¦типов: ¦ ¦ ¦ ¦ КР-450 ¦ ¦0,1420 ¦ ¦ 2В-440 ¦ ¦0,1900 ¦ ¦ 2А-430 ¦ ¦ ¦ ¦ 2А-150 ¦ ¦0,0950 ¦ ¦ "Мицуи-сейки" 0-3 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станок координатно-шлифовальный¦ ¦0,2850 ¦ ¦"Матрико-56" ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станки оптические профилешлифо-¦ ¦0,0950 ¦ ¦вальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Станки оптические резьбошлифо- ¦ ¦ ¦ ¦вальные ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станки расточные (ревизия маг- ¦ ¦0,0500 ¦ ¦нитных пускателей) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станки резьбошлифовальные ¦ ¦0,0950 ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станок электроискровой ¦ ¦0,0800 ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станок универсально-фрезерный ¦ ¦0,1900 ¦ ¦"Maklno" с оптикой ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Станок координатно-шлифовальный¦ ¦0,2850 ¦ ¦"Deckel" ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ +---------------+ ¦Протирка контактов реле ¦ ¦0,0002 ¦ ¦командных пультов станков с ¦ ¦ ¦ ¦программным управлением ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------+ ¦ ¦Станки токарные с программным ¦0,1180 ¦ ¦ ¦управление "Контур 2ПТ-71" ¦ ¦ ¦ ¦(без устройства программного ¦ ¦ ¦ ¦управления) ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Устройство программного управ- ¦0,4750 ¦0,0002 ¦ ¦ления "Контур 2П-67", "Контур- ¦ ¦ ¦ ¦2ПТ-71" ¦ ¦ ¦ ¦"Контур 3П-68" ¦0,2200 ¦ ¦ ¦"Контур 4МИ-68", Н-32, ФС-2К ¦0,5000 ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+---------------+ ¦Устройства ЧПУ: ¦ ¦ ¦ ¦"Н33-1М", "Н33-2М", "Н-33" ¦0,1850 ¦- ¦ ¦"Н-55" ¦2,3750 ¦ ¦ ¦"СП 22-1М", 2П22-1 ¦0,1140 ¦ ¦ ¦ПРС-2-60 ¦0,1420 ¦ ¦ ¦типа ПРС-3К, ПФСТ-12-500 ¦0,2370 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Устройство контроля программ ¦0,4270 ¦ ¦ ¦УКП-1М ¦ ¦ ¦ ¦"СПФ-2ТМШ" ¦ ¦ ¦ ¦"15НПУ-3-001" ¦0,1800 ¦ ¦ ¦"Размер-2М" ¦0,1800 ¦ ¦ ¦"2МИ3" ¦2,6600 ¦ ¦ ¦"Курс 322" ¦0,9500 ¦ ¦ ¦"Зенит 1П" ¦0,2370 ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+ ¦ ¦Горизонтально-расточные ¦0,2400 ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+ ¦ ¦Координата: С-68 ¦0,260 ¦ ¦ ¦ Н-22 ¦0,800 ¦ ¦ ¦ Н-33 ¦0,550 ¦ ¦ ¦ Н-55 ¦1,300 ¦ ¦ ¦Размер-2М ¦0,700 ¦ ¦ ¦ 3М-907 ¦0,300 ¦ ¦ ¦Салют-2М ¦0,750 ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+ ¦ ¦Станки фрезерные с программным ¦0,1250 ¦ ¦ ¦управлением 9ФСП, ФС-2К, СФ-7 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+ ¦ ¦Стенки фрезерные с оптическим ¦0,0500 ¦ ¦ ¦устройством всех типов ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+----------------+ ¦ ¦Станки электроэрозионные фото- ¦0,0100 ¦ ¦ ¦копировальные 2ЭФУ, ЭПС-1 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦Комплекс подготовки программ ¦0,5000 ¦- ¦ ¦КПП-2, КПП-3 ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+ ¦ ¦ ¦Система цифрового программного ¦0,4000 ¦ ¦ ¦управления СЦ-1 ¦ ¦ ¦ L-------------------------------+----------------+---------------- Таблица 5 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ КИНОФОТОАППАРАТУРЫ, ТЕЛЕВИЗОРОВ, МАГНИТОФОНОВ И ПРОЧЕЙ АППАРАТУРЫ ------------------------------T----------T--------T--------------¬ ¦ Наименование ¦ГОСТ, мар-¦Количес-¦Удельная норма¦ ¦ ¦ка и сорт ¦тво про-¦ расхода на 1 ¦ ¦ ¦этилового ¦филактик¦профилактику, ¦ ¦ ¦спирта ¦в год ¦ л ¦ +-----------------------------+----------+--------+--------------+ ¦Кинокамеры разных типов (объ-¦ГОСТ ¦12 ¦0,0015 ¦ ¦ективы) ¦18300-87, ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+высший +--------+--------------+ ¦Зеркальный обтюратор ¦сорт ¦120 ¦0,0020 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Фильмовый канал ¦ ¦36 ¦0,0100 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Коллектор электропривода ¦ ¦12 ¦0,0100 ¦ +-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Аппараты кинопроекционные ¦ ¦ ¦0,0120 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Звукомонтажный стол УЗМС-1-35¦ ¦4 ¦0,0350 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Магнитофоны МАГ-59, Репортер-¦ ¦24 ¦0,0050 ¦ ¦5П, КМЗ-14, МС-1135, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МС-3401М, очистка головок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резиновых роликов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Магнитофоны РИТМ-2, МЭЗ-28А и¦ ¦ ¦0,008 ¦ ¦др., очистка головок, резино-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вых роликов ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Фотокамеры, фотоаппараты, ¦ ¦12 ¦0,0030 ¦ ¦объективы к фотоаппаратам ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Фотоувеличители всех систем ¦ ¦ ¦0,0120 ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Фотоэлектрокалориметры ¦ ¦ ¦0,0030 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Установки промышленные теле- ¦ ¦4 ¦0,0200 ¦ ¦визионные ПТУ ¦ ¦ +--------------+ ¦ ДТУ ¦ ¦ ¦0,0050 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Аппарат записи магнитных ¦ ¦250 ¦0,0030 ¦ ¦фотограмм ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Диапроекторы ¦ ¦12 ¦0,0300 ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Склеечный полуавтомат ¦ ¦ ¦0,0350 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Установка для микросъемки ¦ ¦6 ¦0,0020 ¦ ¦ФМН-2 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Аппарат для чтения микро- ¦ ¦ ¦0,0060 ¦ ¦фильмов 5ПО-1 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Регистрирующие фотокамеры ¦ ¦ ¦0,0030 ¦ ¦РФК-1М, СФР-Л ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Графопроекторы ¦ ¦ ¦0,0450 ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Видеомагнитофоны ¦ ¦ ¦0,0500 ¦ +-----------------------------+ +--------+--------------+ ¦Кинопроекционная аппаратура ¦ ¦12 ¦0,0300 ¦ +-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Телекамеры ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Телевизоры переносные, стаци-¦ ¦ ¦0,0250 ¦ ¦онарные (ремонт) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Установки для контроля знаний¦ ¦ ¦0,1600 ¦ ¦слушателей ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Электрофоны ¦ ¦ ¦0,0200 ¦ +-----------------------------+ ¦ +--------------+ ¦Усилитель "Бриг" ¦ ¦ ¦0,0060 ¦ +-----------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦Кинофотоосветитель "Фотон" ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+----------+--------+--------------- Таблица 6 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ, РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКУ АВТОТРАНСПОРТА -----------------T---------T---------------------T--------T------¬ ¦ Наименование ¦ГОСТ, ¦Наименование операции¦Удельная¦Норма-¦ ¦ автомобилей ¦марка и ¦ ¦норма ¦тивный¦ ¦ ¦сорт эти-¦ ¦расхода ¦изме- ¦ ¦ ¦лового ¦ ¦этилово-¦ритель¦ ¦ ¦спирта ¦ ¦го спир-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та, л ¦ ¦ +----------------+---------+---------------------+--------+------+ ¦ЗИЛ-130 и его ¦ГОСТ ¦Заливка для предохра-¦0,2 ¦на ¦ ¦модификации ¦17299-78,¦нения тормозной сис- ¦ ¦1000 ¦ ¦ ¦марка А ¦темы от замерзания (в¦ ¦км ¦ ¦ ¦ ¦зимний период) ¦ ¦пробе-¦ +----------------+ +---------------------+ ¦га ¦ ¦КамАЗ и его мо- ¦ ¦Заправка влагоотдели-¦0,2 ¦ ¦ ¦дификации ¦ ¦теля (в зимний пери- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦од) ¦ ¦ ¦ +----------------+ +---------------------+--------+------+ ¦ЗИЛ-150, ЗИЛ- ¦ ¦Профилактика, ремонт ¦0,00145 ¦на ¦ ¦164, МАЗ-585, ¦ ¦ ¦ ¦10000 ¦ ¦ЗИЛ-130, ЗИЛ-130¦ ¦ ¦ ¦км ¦ ¦В-1, МАЗ-555 ¦ ¦ ¦ ¦пробе-¦ +----------------+ ¦ +--------+га ¦ ¦ЗИЛ-151, ЗИЛ- ¦ ¦ ¦0,00085 ¦ ¦ ¦157, МАЗ-200, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАЗ-2003, МАЗ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦205, МАЗ-500, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МАЗ-503, МАЗ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦507, КрАЗ-222Б, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КрАЗ-256Б ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+---------+---------------------+--------+------- Таблица 7 НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ В ТЕХНИКУМАХ ----------------------T--------T----------------------T----------¬ ¦Наименование изделий,¦ ГОСТ ¦Нормативный измеритель¦Норма рас-¦ ¦ операций ¦на спирт¦ ¦хода, л ¦ +---------------------+--------+----------------------+----------+ ¦По химии ¦ГОСТ ¦В год на одного учаще-¦0,029 ¦ ¦ ¦17299-78¦гося ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦По физике ¦ ¦ ¦0,028 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Заправка спиртовок ¦ ¦ ¦0,003 ¦ ¦(на все лабораторные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работы) ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------+--------+----------------------+----------- Таблица 8 УДЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ТЕХНИЧЕСКОГО СПИРТА НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ ------------------T--------T--------------------T----------------¬ ¦ Наименование ¦ ГОСТ ¦Операция, на которую¦Удельная норма ¦ ¦ оборудования ¦на спирт¦ расходуется спирт ¦расхода этилово-¦ ¦ ¦ ¦ ¦го спирта при ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактике од-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного прибора в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год, л ¦ +-----------------+--------+--------------------+----------------+ ¦АТС всех систем ¦ГОСТ ¦На протирку ¦9,5000 ¦ ¦(на каждые 1000 ¦17299-78¦ ¦ ¦ ¦номеров) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ +----------------+ ¦Коммутаторы всех ¦ ¦ ¦0,4750 ¦ ¦систем (на каждые¦ ¦ ¦ ¦ ¦1000 номеров) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ +----------------+ ¦Телефонные аппа- ¦ ¦ ¦0,4750 ¦ ¦раты (на 100 ап- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦паратов) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------+ ¦ +----------------+ ¦Кабельные и воз- ¦ ¦ ¦0,1900 ¦ ¦душные сети (на 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦км) ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------+--------+--------------------+----------------- Приложение 4 Обязательное ФОРМЫ ВЕДОМОСТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНЫХ НОРМ РАСХОДА И ПОТРЕБНОСТИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ХИМИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ, ЭКСПЛУАТАЦИЮ И РЕМОНТ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ Форма 1 УТВЕРЖДАЮ Главный инженер предприятия личная подпись расшифровка подписи _________________________________ "__" ______________ 19__ г. (структурное подразделение (наименование или шифр)) ВЕДОМОСТЬ расчета удельных норм расхода этилового спирта на технологические операции ---------T----------T------T------T------------------------T-----¬ ¦Наимено-¦Наименова-¦ГОСТ, ¦Объем ¦ Количество этилового ¦Норма¦ ¦вание ¦ние, номер¦марка ¦выпол-¦ спирта, л ¦воз- ¦ ¦операции¦документа,¦и ¦няемых+-----T-----T-----T------+врата¦ ¦ ¦в котором ¦сорт ¦работ,¦полу-¦оста-¦из- ¦удель-¦отра-¦ ¦ ¦имеется ¦этило-¦кв. м ¦чено ¦ток ¦рас- ¦ная ¦бо- ¦ ¦ ¦указание о¦вого ¦(куб. ¦для ¦после¦ходо-¦норма ¦тан- ¦ ¦ ¦необходи- ¦спирта¦дм, ¦рабо-¦про- ¦вано ¦расхо-¦ного ¦ ¦ ¦мости при-¦ ¦шт. и ¦ты ¦веде-¦ ¦да ¦эти- ¦ ¦ ¦менения ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦лово-¦ ¦ ¦этилового ¦ ¦ ¦ ¦рабо-¦ ¦ ¦го ¦ ¦ ¦спирта ¦ ¦ ¦ ¦ты ¦ ¦ ¦спир-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та, %¦ L--------+----------+------+------+-----+-----+-----+------+------ Начальник подразделения Личная подпись Расшифровка подписи Начальник СНЭМР Личная подпись Расшифровка подписи Исполнители, должность Личная подпись Расшифровка подписи Форма 2 Главный инженер предприятия личная подпись расшифровка подписи "__" ______________ 19__ г. ВЕДОМОСТЬ удельных норм расхода этилового спирта на проведение химических анализов и лабораторных работ -------------T------------T------------T-------------T-----------¬ ¦Наименование¦Наименование¦ГОСТ, марка ¦Расход этило-¦Удельная ¦ ¦анализируе- ¦определения ¦и сорт эти- ¦вого спирта ¦норма рас- ¦ ¦мого матери-¦(по ГОСТ или¦лового спир-¦по каждой по-¦хода этило-¦ ¦ала ¦ ТУ) ¦та и его ¦зиции назна- ¦вого спир- ¦ ¦ ¦ ¦назначение ¦чения, л ¦та, л ¦ L------------+------------+------------+-------------+------------ Начальник подразделения Личная подпись Расшифровка подписи Начальник СНЭМР Личная подпись Расшифровка подписи Форма 3 Главный инженер предприятия личная подпись расшифровка подписи _________________________________ "__" ______________ 19__ г. (структурное подразделение (наименование или шифр)) ВЕДОМОСТЬ удельных норм расход этилового спирта при эксплуатации приборов и оборудования -------T------T----------T-----T-------------------------T-------------------------T-----¬ ¦Наиме-¦Наиме-¦Наименова-¦ГОСТ,¦ При эксплуатации ¦ При ремонте и юстировке ¦При- ¦ ¦нова- ¦нова- ¦ние и но- ¦марка+-----T------T-----T------+-----T------T-----T------+меча-¦ ¦ние ¦ние ¦мер доку- ¦и ¦пери-¦удель-¦объем¦удель-¦пери-¦удель-¦объем¦удель-¦ние ¦ ¦прибо-¦работы¦мента, в ¦сорт ¦одич-¦ная ¦работ¦ная ¦одич-¦ная ¦работ¦ная ¦ ¦ ¦ров и ¦(опе- ¦котором ¦эти- ¦ность¦н/р на¦(кв. ¦н/р на¦ность¦н/р на¦(кв. ¦н/р на¦ ¦ ¦обору-¦рации)¦имеется ¦лово-¦вы- ¦техно-¦м, ¦работу¦вы- ¦техно-¦м, ¦работу¦ ¦ ¦дова- ¦ ¦указание о¦го ¦пол- ¦логич.¦куб. ¦(опе- ¦пол- ¦логич.¦куб. ¦(опе- ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦необходи- ¦спир-¦няе- ¦опе- ¦дм, ¦ра- ¦няе- ¦опе- ¦дм, ¦ра- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мости при-¦та ¦мых ¦рац. ¦шт., ¦цию), ¦мых ¦рац. ¦шт., ¦цию), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦менения ¦ ¦работ¦(из ¦дет.)¦л ¦работ¦(из ¦дет.)¦л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта ¦ ¦ ¦таб- ¦ ¦ ¦ ¦таб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лиц), ¦ ¦ ¦ ¦лиц), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦л ¦ ¦ ¦ ¦л ¦ ¦ ¦ ¦ L------+------+----------+-----+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+------ Начальник подразделения Личная подпись Расшифровка подписи Начальник СНЭМР Личная подпись Расшифровка подписи Форма 4 УТВЕРЖДАЮ Зам. руководителя предприятия личная подпись расшифровка подписи "__" ______________ 19__ г. СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ потребности в этиловом спирте по предприятию на НИР, ОКР, эксплуатационные нужды, химические анализы и технологические операции на 19__ год ---------------T-----------------------T-------------------------¬ ¦ГОСТ на спирт ¦Наименование вида работ¦ Потребность, дал ¦ ¦ ¦ +----------T--------------+ ¦ ¦ ¦на текущий¦на планируемый¦ ¦ ¦ ¦ 19__ год ¦ 19__ год ¦ L--------------+-----------------------+----------+--------------- ИТОГО: Начальник ОМТС Личная подпись Расшифровка подписи Форма 5 Главный инженер предприятия личная подпись расшифровка подписи _________________________________ "__" ______________ 19__ г. (структурное подразделение (наименование или шифр)) ВЕДОМОСТЬ-РАСЧЕТ потребности этилового спирта на технологические операции на _________________________ 19__ г. (месяц, год) -------T--------T------T----------T-----T------T------T----------T---------T---------¬ ¦Наиме-¦Наимено-¦Наиме-¦Наименова-¦ГОСТ,¦Коли- ¦Удель-¦Плановый ¦Норма ¦Потреб- ¦ ¦нова- ¦вание, ¦нова- ¦ние и но- ¦марка¦чество¦ная ¦объем про-¦расхода ¦ность ¦ ¦ние ¦чертеж- ¦ние ¦мер доку- ¦и ¦дета- ¦норма ¦изводимых ¦спирта на¦этилового¦ ¦или ¦ный но- ¦техно-¦мента, в ¦сорт ¦лей на¦расхо-¦работ ¦1 изде- ¦спирта на¦ ¦шифр ¦мер де- ¦логи- ¦котором ¦эти- ¦едини-¦да ¦ ¦лие, л ¦планируе-¦ ¦изде- ¦тали ¦ческой¦имеется ¦лово-¦цу из-¦этило-¦ ¦ ¦мый объем¦ ¦лия ¦(сбороч-¦опера-¦указание о¦го ¦делия,¦вого ¦ ¦ ¦работ, ¦ ¦ ¦ной еди-¦ции ¦необходи- ¦спир-¦шт. ¦спир- ¦ ¦ ¦дал ¦ ¦ ¦ницы) ¦ ¦мости при-¦та ¦ ¦та, л +-----T----+----T----+----T----+ ¦ ¦или мон-¦ ¦менения ¦ ¦ +------¦объем¦все-¦все-¦в ¦все-¦в ¦ ¦ ¦тажной ¦ ¦этилового ¦ ¦ ¦воз- ¦про- ¦го ¦го ¦т.ч.¦го ¦т.ч.¦ ¦ ¦схемы ¦ ¦спирта ¦ ¦ ¦врат, ¦изво-¦на ¦ ¦воз-¦ ¦воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦% ¦димых¦из- ¦ ¦врат¦ ¦врат¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ¦де- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(шт.,¦лие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+--------+------+----------+-----+------+------+-----+----+----+----+----+----- Начальник ПДО (ПЭО) Личная Расшифровка Начальник цеха Личная Расшифровка подпись подписи подпись подписи Главный технолог Личная Расшифровка Начальник СНЭМР Личная Расшифровка подпись подписи подпись подписи Форма 6 УТВЕРЖДАЮ Главный инженер предприятия личная подпись расшифровка подписи _________________________________ "__" ______________ 19__ г. (структурное подразделение (наименование и шифр)) ВЕДОМОСТЬ-РАСЧЕТ потребности этилового спирта на проведение химических анализов на ________________ 19__ г. (месяц, год) -----------T------------T------T------T-----------T---------T----¬ ¦Наименова-¦Наименование¦ГОСТ, ¦Удель-¦ Объем ¦Потреб- ¦При-¦ ¦ние анали-¦и номер до- ¦марка ¦ная ¦проводимых ¦ность, ¦ме- ¦ ¦за ¦кумента, в ¦и сорт¦норма ¦ работ ¦дал ¦ча- ¦ ¦ ¦котором име-¦этило-¦расхо-+------T----+----T----+ние ¦ ¦ ¦ется указа- ¦вого ¦да ¦объем ¦все-¦все-¦в ¦ ¦ ¦ ¦ние о необ- ¦спирта¦этило-¦прово-¦го ¦го ¦т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ходимости ¦ ¦вого ¦димых ¦ ¦ ¦воз-¦ ¦ ¦ ¦применения ¦ ¦спир- ¦работ ¦ ¦ ¦врат¦ ¦ ¦ ¦этилового ¦ ¦та, л ¦(шт., ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта ¦ ¦ ¦кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ГОСТ, ТУ) ¦ ¦ ¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----------+------------+------+------+------+----+----+----+----- Главный технолог Личная подпись Расшифровка подписи Начальник отдела Личная подпись Расшифровка подписи (лаборатории) Начальник СНЭМР Личная подпись Расшифровка подписи Форма 7 УТВЕРЖДАЮ Главный инженер предприятия личная подпись расшифровка подписи _________________________________ "__" ______________ 19__ г. (структурное подразделение (наименование и шифр)) ВЕДОМОСТЬ-РАСЧЕТ потребности этилового спирта на эксплуатацию приборов и оборудования на ____________ 19__ г. (месяц, год) ---------T-------T------------T------T------T------------T----------T---------T----¬ ¦Наимено-¦Наиме- ¦Наименование¦ГОСТ, ¦Коли- ¦ При ¦ Объем ¦Потреб- ¦При-¦ ¦вание и ¦нование¦и номер до- ¦марка ¦чество¦эксплуатации¦ работ ¦ность ¦ме- ¦ ¦обозна- ¦опера- ¦кумента, в ¦и сорт¦прибо-¦ ¦ ¦этилового¦ча- ¦ ¦чение ¦ции ¦котором име-¦этило-¦ров и ¦ ¦ ¦спирта, ¦ние ¦ ¦приборов¦(работ)¦ются указа- ¦вого ¦обору-¦ ¦ ¦дал ¦ ¦ ¦и обору-¦ ¦ния о необ- ¦спирта¦дова- +-----T------+-----T----+----T----+ ¦ ¦дования ¦ ¦ходимости ¦ ¦ния ¦пери-¦удель-¦на 1 ¦все-¦все-¦в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦применения ¦ ¦ ¦одич-¦ная ¦при- ¦го ¦го ¦т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦этилового ¦ ¦ ¦ность¦норма ¦бор ¦ ¦ ¦воз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта при ¦ ¦ ¦ ¦расхо-¦(шт.,¦ ¦ ¦врат¦ ¦ ¦ ¦ ¦эксплуатации¦ ¦ ¦ ¦да ¦кв. м¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приборов ¦ ¦ ¦ ¦этило-¦и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ТУ, инст- ¦ ¦ ¦ ¦вого ¦т.д.)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция) ¦ ¦ ¦ ¦спир- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦та, л ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+-------+------------+------+------+-----+------+-----+----+----+----+----- Главный технолог Личная подпись Расшифровка подписи Начальник цеха Личная подпись Расшифровка подписи (отдела, лаборатории) Начальник СНЭМТ Личная подпись Расшифровка подписи Форма 8 УТВЕРЖДАЮ Главный инженер предприятия личная подпись расшифровка подписи "__" ______________ 19__ г. ВЕДОМОСТЬ приборов и оборудования по предприятию, находящихся в эксплуатации и требующих применения этилового спирта -----------------T-----------T----------T-------------T----------¬ ¦Наименование и ¦Местонахож-¦Количество¦Периодичность¦Примечание¦ ¦обозначение при-¦дение (цех,¦приборов и¦ выполняемых ¦ ¦ ¦боров и оборудо-¦отдел, ла- ¦оборудова-¦ работ ¦ ¦ ¦вания, его ин- ¦боратория и¦ния, шт. ¦ ¦ ¦ ¦вентарный номер ¦т.д.) ¦ ¦ ¦ ¦ L----------------+-----------+----------+-------------+----------- Главный механик Личная подпись Расшифровка подписи Главный метролог Личная подпись Расшифровка подписи Главный бухгалтер Личная подпись Расшифровка подписи Приложение 5 Рекомендуемое ФОРМЫ АКТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ ОТРАБОТАННОГО ЭТИЛОВОГО СПИРТА И ОПЫТНЫХ ЗАМЕРОВ ФАКТИЧЕСКОГО РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА Форма 1 УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ______________________ "__" _________ 198_ г. АКТ Настоящий акт составлен комиссией в составе инженера-технолога ОГТ тов. ____________________, мастера участка цеха N ____________ тов. __________________, инженера-химика ОГТ тов. _______________, кладовщика склада ОМТС тов. _______________________, члена цехкома тов. ____________________ в том, что отработанный спирт, сданный на склад с ______________ участков в количестве ___ л ввиду потери крепости и большого загрязнения механическими примесями для дальнейшего использования не пригоден. Спирт в количестве ____ л уничтожен. "__" ______________ 198_ г. Подписи: Форма 2 Главный инженер _______________________ "__" __________ 198_ г. АКТ опытных замеров фактического расхода материалов Дата проверки ______________ Цель проверки ____________________________________________________ __________________________________________________________________ Изделие Деталь Предмет проверки _________________________________________________ _________________________________________________ __________________________________________________________________ Проверяемый _______________________ Номер техпроцесса ______ материал _______________________ и дата утверждения ______ __________________________________________________________________ Технологическое Наименование Исполнитель оборудование и _________________________________________________ приспособление _________________________________________________ __________________________________________________________________ Способ измерения _________________________________________________ __________________________________________________________________ Наименование Ед. Измерения измерения изм. -------------------------------------------- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -------------------------------------------- Результаты измерений __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Расчет резуль татов проверки __________________________________________________________________ Члены комиссии Должность _________________________________________________ Фамилия _________________________________________________ Подпись _________________________________________________